## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству Ленинградской области
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения | [6 empty] | 6.6
1 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения. Подготовка эскиза размещения оборудования
|  | И | Схема предоставлена в полном объеме. |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Оборудование на схеме соответствует оборудованию расположенном на рабочем месте. |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указано расстояние между стойками |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указанно место установки ШКОС-ВП |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указано место установки ШКОС-М |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указаны места установки ШКОН |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указано место размещения кабеля на лотке |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указано место расположения кабеля в стойке. |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указана Марка кабеля |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Указана марка оконечных устройств. |  |  |  | 3 | 0.2
2 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения. Технология сборки оборудования.
|  | И | Оборудование собрано в соответствии с инструкцией. |  | Использованы все метизы |  | 3 | 0.4
|  | И | Затяжка гаек |  | Гайки не откручиваются без усилия (от руки) |  | 3 | 0.4
3 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения. Установка оборудования в соответствии с эскизом.
|  | И | Размер стоек соответствует проекту |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Вся собранная конструкция размещена на площадке в соответствии со схемой размещения. |  |  |  | 3 | 0.5
4 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения. Нарушение правил охраны труда.
|  | С | Культура производства. |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие неиспользуемого инструмента и отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 1 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе и небольшое количество отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 2 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе
|  |  |  | 3 | Чистота и порядок в рабочей зоне участника.
|  | И | Работа в Х/Б перчатках при работе со слесарным инструментом |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Применение соответствующего инструмента. |  |  |  | 1 | 0.4
5 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения. Командная работа
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Работа команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на протяжении всего модуля.
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работа выполнялась командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное
6 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения. Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  | выполнение модуля - 75 мин. |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 1 до 15 %
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 16 и 30 %
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 31 и более %
Б | Проведение входного контроля | [6 empty] | 5.8
1 | Проведение входного контроля. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Обрезка концов кабеля, подготовка в входному контролю. |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. |  | 6 | 0.3
|  | И | Визуальный осмотр кабеля |  | Осмотр кабеля на предмет отсутствия вмятин, видимых повреждений. |  | 6 | 0.2
|  | И | Подготовка оптического волокна к измерениям. |  | Защитное покрытие с ОВ удалено на 30 мм. ОВ протерто безворсовой салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом. ОВ обрезано. Длина участка ОВ без покрытия должна составлять 15-20 мм. |  | 6 | 0.2
2 | Проведение входного контроля. Измерение параметров входного контроля ОВ.
|  | И | Подготовка оборудования |  | Правильная установка параметров измерений. |  | 6 | 0.5
|  | И | Правильно измерена общая длина ОВ. |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Правильно измерено киллометрическое затухание ОВ. |  | Километрического затухание измерено на двух ОВ из модуля с одной стороны кабеля. С другой стороны кабеля выполнена проверка на целостности соответствующих ОВ рефлектометром. |  | 6 | 0.5
3 | Проведение входного контроля. Нарушение правил охраны труда.
|  | С | Культура производства. |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие неиспользуемого инструмента и отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 1 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе и небольшое количество отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 2 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе
|  |  |  | 3 | Чистота и порядок в рабочей зоне участника.
|  | И | Работа в Х/Б перчатках при работе с кабелем. |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Работа в резиновых перчатках при снятии модулей в ОК. |  |  |  | 1 | 0.3
4 | Проведение входного контроля. Подготовка и сдача ИД (исполнительная Документация)
|  | И | Наличие протокола входного контроля |  | Протокол заполнен полностью и подписан |  | 6 | 0.5
|  | И | Отсутствие ошибок в протоколе |  |  |  | 6 | 0.5
5 | Проведение входного контроля. Коммуникативные навыки
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Взаимодействие членов команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на всем протяжении модуля
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работы выполняясь командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное
6 | Проведение входного контроля. Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 1% до 15%
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 16 % до 30%
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 31% и более
В | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ в оконечных устройствах | [6 empty] | 21.3
1 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-М. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Обрезка концов кабеля |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Использование штатных приспособлений для крепления кабеля. |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. |  | 4 | 0.2
|  | И | Подготовка кабеля перед монтажом |  | Кабель протерт ветошью на длину 350 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 4 | 0.2
|  | И | Снятие наружной оболочки с соблюдением минимального радиуса изгиба Длина снятия оболочки кабеля (300 см.). |  | 300 см. Допуск отклонения см, -10 см) |  | 4 | 0.2
2 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-М. Установка заземления.
|  | И | Разделка и промывка брони ОК. |  | 3,5 см от обреза внешней оболочки. Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см.). |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка узла заземления на броню кабеля. |  | Основание соединителя закреплено поверх брони хомутом, верхнюю часть установлена и закреплена гайкой. Наконечник провода, закреплен второй гайкой. |  | 4 | 0.2
|  | И | Герметизация места установки |  | На все токопроводящие части кроме шпильки соединителя наложен бандаж из 2-3 слоев ленты ПВХ |  | 4 | 0.2
3 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-М. Ввод и крепление ОК в ШКОС.
|  | И | Обрезка и снятие промежуточной оболочки и опоясывающих лент. Освобождение от скрутки ОМ. |  | 1,5 см узла заземления. Допуск отклонения (+/- 0,5 см). Отсутствие прорезов, просечек ОМ (вытекание гидрофобного заполнителя) |  | 4 | 0.2
|  | И | Промывка ОМ. |  | ОМ протерты ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной Д-гелем, затем насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя с поверхности. |  | 4 | 0.2
|  | И | Накладка бандажа на ОК |  | На оболочку кабеля наложен бандаж из пвх лент с перекрытием 50%, длинна не менее 100 мм. |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка стяжек крепления кабеля к ШКОС |  | Стяжки установлены замками наружу. Кабель закреплён не менее чем в двух местах. |  | 4 | 0.2
|  | И | Обрезка и фиксация ЦСЭ. |  | 1 см от места крепления накладкой в ШКОС. Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см.). Модули не пережаты. ЦСЭ надежно закреплен. |  | 4 | 0.2
|  | И | Крепление провода электрического соединения к клемме заземления корпуса кросса. |  |  |  | 4 | 0.2
4 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-М. Снятие модулей.
|  | И | Подготовка ОМ к креплению на кассету. |  | Место обреза и крепления ОМ на кассету отмечено маркером (ввод на кассету со стороны, противоположной вводу кабеля в корпус кросса; ). |  | 4 | 0.2
|  | И | Правильная технология снятия. |  | Надрезы оболочек ОМ сделаны на отмеченной длине и удалены. Отсутствуют многократная нарезка (нарезка модуля в нескольких местах без снятия ). Отсутствуют поперечные переломы, модули снимаются по одному, отсутствует скручивание после нанесения насечки. |  | 4 | 0.2
|  | С | Протирка волокон. |  |  |  | 4 | 0.2
|  |  |  | 0 | На ощупь ОВ не сухие, видны следы гидрофобного заполнителя
|  |  |  | 1 | На ощупь ОВ не сухие, слипаются друг с другом
|  |  |  | 2 | На безворсовой салфетке не остается жирного пятна, на ощупь ОВ не сухие
|  |  |  | 3 | Отсутствие следов гидрофобного заполнителя, ОВ сухие, рассыпаются. На безворсовой салфетке не остается жирного пятна
5 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-М. Маркировка модулей, оптических волокон и оптических портов.
|  | И | Маркировка модулей, транспортных трубок, адаптеров (5-6 см. от обреза модуля в сторону кабеля) и ОВ в соответствии с паспортом. |  | Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см) для модулей, транспортный трубки маркируются в любом удобном месте. Маркируется каждый модуль на вводе в кассету согласно паспорта на кабель. ОВ маркируется пучком в соответствии с маркировкой модуля. |  | 4 | 0.2
|  | И | Маркировка пигтейлов возле хвостовиков оптических соединителей. |  | Маркировка не далее 20 мм от хвостика. |  | 4 | 0.2
|  | И | Наличие маркировки портов. |  | Порты должны быть промаркированы таким образом, чтобы было видно направление портов. |  | 4 | 0.2
6 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-М. Крепление модулей и пигтейлов на кассете и внутри ШКОС.
|  | И | Формирование пучков модулей и пигтейлов, скрепление липкой лентой. |  | На пучок ОМ, и пучок пигтейлов в месте крепления на кассету, наложен бандаж из пвх ленты. Крепление не кассете осуществлено 2 стяжками. В месте крепления на нижние стенки кросса не пучок пигтейлов наложена пвх лента. Пучки модулей и пигтейлов сформированы отдельно, и закреплены на дне кросса |  | 4 | 0.2
|  | И | Подготовительные работы и работы по сварке ОВ. |  | Выполняются поочерёдно с каждым шнуром типа "pigtail" в отдельности. |  | 4 | 0.2
7 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-М. Сварка ОВ, работа со скалывателем и сварочным аппаратом.
|  | И | Установка параметров сварочного устройства. |  | Тип волокна, размер гильзы КДЗС, тест на растяжение, при необходимости регулировка температуры нагревателя. |  | 4 | 0.1
|  | И | Зачистка оптических волокон. |  | Удаление акрилового покрытия, зачистка ОВ, производится по одному ОВ, непосредственно перед операцией со скалывателем. |  | 4 | 0.1
|  | И | Протирка оптических волокон. |  | Протирка ОВ, производится по одному ОВ, непосредственно перед операцией со скалывателем. Безворсовой салфеткой, пропитанной спиртом. Протирка спиртом до появления характерного скрипа. |  | 4 | 0.2
|  | И | Выполнение скола. |  | Вставка волокна, закрепление волокна (если предусмотрено конструкцией), нанесение насечки, скол волокна. Скалыватель, во время скола, должен находиться на твёрдой поверхности. После выполнения скола, ОВ укладывается непосредственно в сварочный аппарат. В случае проведения повторного скола необходимо повторить этапы "Зачистка оптических волокон" и "Протирка оптических волокон". |  | 4 | 0.1
|  | С | Количество сварных соединений |  |  |  | 4 | 1.5
|  |  |  | 0 | Не выполнено ни одного сварного соединения
|  |  |  | 1 | Выполнено от 1 % до 31 % сварных соединений
|  |  |  | 2 | Выполнено от 31 до 60% сварных соединений
|  |  |  | 3 | Выполнено от 61% до 100% сварных соединений
|  | И | Защита гильзой КДЗС места сварки ОВ |  | Отсутствия участков ОВ без защитного покрытия (участок сварки) вне гильзы КДЗС. |  | 4 | 0.1
8 | Монтаж ШКОС-М. Укладка ОВ в кассету.
|  | И | Количество колец ОВ на кассете. |  | Не менее 3-х после 3-х переварок. |  | 4 | 0.2
|  | С | Форма колец ОВ, радиус их укладки. |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | Наличие критических изгибов ОВ
|  |  |  | 1 | Наличие ОВ уложенных по минимальному радиусу
|  |  |  | 2 | Наличие ОВ уложенных не по внутреннему радиусу. Клинические изгибы отсутствуют
|  |  |  | 3 | ОВ уложены по внутреннему радиусу кассеты, в предусмотренных пазах.
9 | Монтаж ШКОС-М. Укладка сростков, защищённых гильзами КДЗС в ложементы.
|  | И | Соответствие номера гребёнки кассеты, номеру и цвету ОВ. |  | В соответствии с паспортом на ОК. |  | 4 | 0.3
|  | И | Глубина укладки гильз в гребёнку. |  | При нажатии гильза сохраняет исходное местоположение. |  | 4 | 0.3
10 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-С. Сборка кросса и монтаж в стойку.
|  | И | Прокладка и фиксация кабельной трассы |  | Отсутствуют провисы и критические изгибы кабеля. Шаг крепления стяжкой не белее 100 см, крепление надежное. |  | 4 | 0.2
|  | И | Выкладка кабеля. |  | Запас кабеля закреплён стяжками в стойке (2-3 витка). Диаметр колец 60-70 см. |  | 4 | 0.2
|  | И | Сборка кросса, маркировка |  | Крышка кассеты закреплена на два винта. Крышка закрыта кросса, все винты затянуты, Соответствует схеме, нанесена на крышку, на лицевую сторону. |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка кросса в стойку, крепление кронштейнов. |  | Кросс в стойку установлен таким образом, чтобы в процессе эксплуатации, не повредить патчкорды, закрытием крышкой стойки. Кросс установлен согласно схемы размещения. |  | 4 | 0.2
11 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-ВП. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Обрезка концов кабеля |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Использование штатных приспособлений для крепления кабеля. |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. |  | 4 | 0.2
|  | И | Подготовка кабеля перед монтажом |  | Кабель протерт ветошью на длину 350 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 4 | 0.2
|  | И | Снятие наружной оболочки с соблюдением минимального радиуса изгиба Длина снятия оболочки кабеля (300 см.). |  | 270 см. Допуск отклонения +50 см, - 10 см) |  | 4 | 0.2
|  | И | Обрезка и промывка брони ОК |  | 1 см от обреза внешней оболочки. Допуск отклонения (+ 0,5 см, - 0,5 см). |  | 4 | 0.2
12 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-ВП. Ввод и крепление ОК в ШКОС.
|  | И | Обрезка и снятие промежуточной оболочки и опоясывающих лент. Освобождение от скрутки ОМ. |  | 1,5 см узла заземления. Допуск отклонения (+/- 0,5 см). Отсутствие прорезов, просечек ОМ (вытекание гидрофобного заполнителя) |  | 4 | 0.2
|  | И | Промывка ОМ. |  | ОМ протерты ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной Д-гелем, затем насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя с поверхности. |  | 4 | 0.3
|  | И | Накладка бандажа на ОК |  | На оболочку кабеля наложен бандаж из пвх лент с перекрытием 50%, длинна не менее 100 мм. |  | 4 | 0.1
|  | И | Установка стяжек крепления кабеля к ШКОС |  | Стяжки устанавливаются замками наружу. Кабель закреплён не менее чем в двух местах. |  | 4 | 0.1
|  | И | Обрезка и фиксация ЦСЭ |  | 1 см от места крепления накладкой в ШКОС. Допуск отклонения (+/- 0,5 см). Модули не пережаты. ЦСЭ надежно закреплен. |  | 4 | 0.1
13 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-ВП. Снятие модулей.
|  | И | Подготовка ОМ к креплению на кассету. |  | Место обреза и крепления ОМ на кассету отмечено маркером |  | 4 | 0.2
|  | И | Правильная технология снятия. |  | Надрезы оболочек ОМ сделаны на отмеченной длине и удалены. Отсутствуют многократная нарезка (нарезка модуля в нескольких местах без снятия ). Отсутствуют поперечные переломы, модули снимаются по одному, отсутствует скручивание после нанесения насечки. Отсутствуют обрывы ОВ. |  | 4 | 0.2
|  | С | Протирка волокон. |  |  |  | 4 | 0.2
|  |  |  | 0 | На ощупь ОВ не сухие, видны следы гидрофобного заполнителя
|  |  |  | 1 | На ощупь ОВ не сухие, слипаются друг с другом
|  |  |  | 2 | На безворсовой салфетке не остается жирного пятна, на ощупь ОВ не сухие
|  |  |  | 3 | Отсутствие следов гидрофобного заполнителя, ОВ сухие, рассыпаются. На безворсовой салфетке не остается жирного пятна
14 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-ВП. Маркировка модулей, оптических волокон и оптических портов.
|  | И | Маркировка модулей, транспортных трубок, адаптеров (5-6 см. от обреза модуля в сторону кабеля) и ОВ в соответствии с паспортом. |  | Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см) для модулей, транспортные трубки маркируются в любом удобном месте. Маркируется каждый модуль на вводе в кассету согласно паспорта на кабель. ОВ маркируется пучком в соответствии с маркировкой модуля. |  | 4 | 0.2
|  | И | Маркировка пигтейлов возле хвостовиков оптических соединителей. |  | Маркировка не далее 20 мм от хвостика. |  | 4 | 0.2
|  | И | Наличие маркировки портов. |  | Порты должны быть промаркированы таким образом, чтобы было видно направление портов. |  | 4 | 0.2
15 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-ВП. Крепление модулей и пигтейлов на кассете и внутри ШКОС.
|  | И | Формирование пучков пигтейлов, скрепление липкой лентой и их крепление |  | На пучок ОМ, и пучок пигтейлов в месте крепления на кассету, наложен бандаж из пвх ленты. Крепление не кассете осуществлено 2 стяжками. В месте крепления на нижние стенки кросса не пучок пигтейлов наложена пвх лента. Пучки модулей и пигтейлов сформированы отдельно, и закреплены на дне кросса |  | 4 | 0.2
|  | И | Подготовительные работы и работы по сварке ОВ. |  | Выполняются поочерёдно с каждым шнуром типа "pigtail" в отдельности. |  | 4 | 0.2
16 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-ВП. Сварка ОВ, работа со скалывателем и сварочным аппаратом.
|  | И | Установка параметров сварочного устройства. |  | Тип волокна, размер гильзы КДЗС, тест на растяжение, при необходимости регулировка температуры нагревателя. |  | 4 | 0.1
|  | И | Зачистка оптических волокон. |  | Удаление акрилового покрытия, зачистка ОВ, производится по одному ОВ, непосредственно перед операцией со скалывателем. |  | 4 | 0.1
|  | И | Протирка оптических волокон. |  | Протирка ОВ, производится по одному ОВ, непосредственно перед операцией со скалывателем. Безворсовой салфеткой, пропитанной спиртом. Протирка спиртом до появления характерного скрипа. |  | 4 | 0.1
|  | И | Выполнение скола. |  | Вставка волокна, закрепление волокна (если предусмотрено конструкцией), нанесение насечки, скол волокна. Скалыватель, во время скола, должен находиться на твёрдой поверхности. После выполнения скола, ОВ укладывается непосредственно в сварочный аппарат. В случае проведения повторного скола необходимо повторить этапы "Зачистка оптических волокон" и "Протирка оптических волокон". |  | 4 | 0.1
|  | С | Количество сварных соединений |  |  |  | 4 | 1.5
|  |  |  | 0 | Не выполнено ни одного сварного соединения
|  |  |  | 1 | Выполнено до 30% сварных соединений
|  |  |  | 2 | Выполнено от 31 до 60 % сварных соединений
|  |  |  | 3 | Выполнено от 61 до 100% сварных соединений
|  | И | Защита гильзой КДЗС места сварки ОВ |  | Отсутствия участков ОВ без защитного покрытия (участок сварки) вне гильзы КДЗС. |  | 4 | 0.1
17 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Укладка ОВ в кассету.
|  | И | Количество колец ОВ на кассете. |  | Не менее 3-х после 3-х переварок. |  | 4 | 0.2
|  | С | Форма колец ОВ, радиус их укладки. |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | Наличие критических изгибов ОВ
|  |  |  | 1 | Наличие ОВ уложенных по минимальному радиусу
|  |  |  | 2 | Наличие ОВ уложенных не по внутреннему радиусу. Клинические изгибы отсутствуют
|  |  |  | 3 | ОВ уложены по внутреннему радиусу кассеты, в предусмотренных пазах.
18 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Укладка сростков, защищённых гильзами КДЗС в ложементы.
|  | И | Соответствие номера гребёнки кассеты, номеру и цвету ОВ. |  | В соответствии с паспортом на ОК. |  | 4 | 0.3
|  | И | Глубина укладки гильз в гребёнку. |  | При нажатии гильза сохраняет исходное местоположение. |  | 4 | 0.3
19 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Монтаж ШКОС-ВП. Сборка кросса и монтаж в стойку.
|  | И | Прокладка и фиксация кабельной трассы |  | Отсутствуют провисы и критические изгибы кабеля. Шаг крепления стяжкой не белее 100 см, крепление надежное. |  | 4 | 0.2
|  | И | Выкладка кабеля. |  | Запас кабеля закреплён стяжками в стойке (2-3 витка). Диаметр колец 60-70 см. |  | 4 | 0.2
|  | И | Сборка кросса |  | Крышка кассеты закреплена на два винта. Крышка закрыта кросса, все винты затянуты |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка кросса в стойку, крепление кронштейнов. |  | Кросс в стойку установлен таким образом, чтобы в процессе эксплуатации, не повредить патчкорды, закрытием крышкой стойки. Кросс установлен согласно схемы размещения. |  | 4 | 0.2
|  | И | Маркировка кросса |  | Соответствует схеме, нанесена на крышку, на лицевую сторону. |  | 4 | 0.2
20 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Нарушение правил охраны труда
|  | С | Культура производства. |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие неиспользуемого инструмента и отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 1 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе и небольшое количество отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 2 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе
|  |  |  | 3 | Чистота и порядок в рабочей зоне участника.
|  | И | Работа в Х/Б перчатках при разделке брони в кабеле и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в резиновых перчатках при снятии модулей в ОК. |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в защитных очках при разделке брони, сварке волокон и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.2
21 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Проверка монтажа искусственной линии
|  | И | Отсутствие обрывов ОВ в ШКОС |  | Проводится источником видимого излучения. При обнаружении обрывов ОВ (ОМ) проводятся работы по ликвидации данных недостатков путем переварки |  | 4 | 1
|  | И | Отсутствие крестов ОВ в ШКОС |  | Проводится источником видимого излучения. При обнаружении крестов ОВ (ОМ) проводятся работы по ликвидации данных недостатков путем переварки |  | 4 | 1
22 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Маркировка кабеля КМП
|  | И | Наличие маркировки |  | КМП установлен на кабель |  | 4 | 0.2
|  | И | Маркировка нанесена правильно. |  | Указано: ОК-…..(кол-во волокон), направление |  | 4 | 0.2
23 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Подготовка и сдача ИД (исполнительная Документация)
|  | И | Наличие протокола монтажа кросса |  | Протокол заполнен полностью и подписан |  | 4 | 0.2
|  | И | Отсутствие ошибок в протоколе |  |  |  | 4 | 0.2
24 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 1 и 15 %
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 16 и 30 %
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 31 и более %
5 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ. Коммуникативные навыки
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Взаимодействие членов команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на всем протяжении модуля
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работы выполняясь командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное
Г | Поиск повреждения | [6 empty] | 1.4
1 | Поиск места повреждения
|  | И | Место повреждения определено с одной попытки |  | Допуск +- 2 м. |  | 6 | 1
|  | И | Соблюдение временного интервала |  | Место повреждения определено в нормативное время (20 мин), с одной попытки |  | 6 | 0.2
|  | И | Составлен протокол об обнаружении места повреждения |  | Протокол учитывается только при правильно определённом повреждении |  | 6 | 0.2
Д | Монтаж разветвительной оптической муфты МТОК, согласно схемы соединения ОВ | [6 empty] | 16.8
1 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Обрезка концов кабеля, подготовка к монтажу. |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | Использование штатных приспособлений для крепления кабеля. |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. |  | 5 | 0.3
|  | И | Протирка кабеля от грязи, перед снятием оболочки (для кабеля с проволочной броней). |  | 200 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 5 | 0.2
|  | И | Протирка кабеля от грязи, перед снятием оболочки (для кабеля с ленточной броней). |  | 300 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 5 | 0.2
|  | И | Снятие наружной оболочки с соблюдением минимального радиуса изгиба (для кабеля с проволочной броней). |  | Минимальный радиус изгиба ОК 20 d кабеля. Длина снятия оболочки 150 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 5 | 0.3
|  | И | Снятие наружной оболочки с соблюдением минимального радиуса изгиба (для кабеля с ленточной броней). |  | Минимальный радиус изгиба ОК 20 d кабеля. Длина снятия оболочки 250 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 5 | 0.3
2 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Закрепление ОК в комплекте ввода.
|  | И | Размер обрезки брони из стальных проволок (комплект №9) |  | 35 см от обреза внешней оболочке. Допуск отклонения (+- 1 см.). |  | 5 | 0.3
|  | И | Промывка брони ОК, промежуточной оболочки (комплект №9) |  | Броню протереть жидкостью Д-гель пучками по 2-3 проволочки , протереть сухой ветошью (безворсовая салфетка) до полного удаления гидрофобного заполнителя. |  | 5 | 0.3
|  | И | Накладка мастичной ленты 2900R на внутреннюю оболочку (комплект №9). |  | Слой ленты мастичной, наложен на внутреннюю оболочку ОК встык со стальными проволоками, этот участок предварительно обезжирен и зашкурен. Проволоки брони вдавлены в слой ленты 2900R и прижаты к внутренней оболочке |  | 5 | 0.3
|  | И | Герметизация проволочной брони мастикой 2900R (комплект №9). |  | Пластина мастичной ленты наложена поверх проволок с заходом на наружную оболочку |  | 5 | 0.3
|  | И | Герметизация WM скотчем (комплект №9). |  | 2/3 проволок обрезаны у края мастичной ленты 2900R. Лента VM наложена с натяжением в 2-3 слоя поверх мастичной ленты 2900R |  | 5 | 0.3
|  | И | Обрезка промежуточной оболочки (комплект №9). |  | 5 см. от торца внешней оболочки(+,-0,5см) |  | 5 | 0.3
|  | И | Обрезка ЦСЭ (комплект №9). |  | 30 см от торца внешней оболочки(+-1) |  | 5 | 0.2
|  | И | Закрепление брони и ЦСЭ в комплекте №9 |  | Длина 1 см от края кронштейна(+-0,5) |  | 5 | 0.2
|  | И | Формирование лепестков наружной оболочки брони в виде стальной и гофрированной ленты (комплект №4). |  | выполнены два продольных разреза полиэтиленовой оболочки совместно с гофрированной лентой. На длину 2 см. (+- 1 см.) от торца |  | 5 | 0.4
|  | И | Обезжиривание оболочки ОК и стальной гофрированной лентой (комплект №4). |  |  |  | 5 | 0.3
|  | И | Зачистка лепестков стальной гофрированной ленты от полимерного покрытия (комплект №4). |  | Поверхность каждого лепестка зачищена от полимерного покрытия шлифовальной шкуркой и протерта сухой ветошью (безворсовая салфетка) до полного удаления гидрофобного заполнителя. |  | 5 | 0.3
|  | И | Герметизация мастичной лентой R2900 (комплект №4). |  | Пластина мастичной ленты разрезана вдоль на две части (одна часть на один ОК). Намотана на внутреннюю оболочку, заведена под конус. |  | 5 | 0.3
|  | И | Затяжка брони в комплекте ввода (комплект №4). |  | Затяжка до упора с применением ключа для монтажа муфт типа МТОК и ключа гаечного S=19 мм. Гайка неподвижна, штуцер вращается. |  | 5 | 0.4
|  | И | Обрезка корделей (комплект №4). |  | 1 см от промежуточной оболочки. Допуск отклонения (+- 0,5 см.). |  | 5 | 0.3
|  | И | Установка колпачков (комплект №4). |  | Колпачки обрезаны по диаметру кабеля ножовкой, с наружной поверхности снята фаска под углом 30. Колпачок накручен на гайку таким образом чтоб обеспечить полное закрытие резьбы гайки и полное прилегание колпачков к штуцеру. |  | 5 | 0.4
3 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Закрепление комплектов ввода в патрубке оголовника. Электрическое соединение штуцеров узлов вводов ОК внутри муфты.
|  | И | Затяжка гаек при установке комплекта ввода. |  | Гайки не откручиваются от руки |  | 5 | 0.4
|  | И | Обрезка ЦСЭ. |  | 1 см от края кронштейна. Допуск отклонения (+- 0.5 см). |  | 5 | 0.4
|  | И | Крепление ЦСЭ. |  | Производится после затяжки гаек фиксации узла крепления брони. |  | 5 | 0.4
|  | И | Электрическое соединение штуцеров узлов вводов ОК внутри муфты. |  | Соединение кронштейнов узлов ввода ОК осуществляется при помощи отрезка ленты-плетенки через закрепленную на пластмассовом кронштейне муфты клеммную пластину. |  | 5 | 0.3
4 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Снятие модулей ОК.
|  | И | Промывка ОМ. |  | ОМ протерт ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной Д-гелем, затем насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя с поверхности. |  | 5 | 0.3
|  | И | Подготовка ОМ к креплению на кассету. |  | На Ом маркёром отмечено место обреза и крепления на кассету |  | 5 | 0.1
|  | И | Правильная технология снятия. |  | Надрезы оболочек ОМ сделаны на отмеченной длине и удалены. Отсутствуют многократная нарезка (нарезка модуля в нескольких местах без снятия ). Отсутствуют поперечные переломы, модули снимаются по одному, отсутствует скручивание после нанесения насечки. |  | 5 | 0.3
|  | С | Протирка волокон. |  |  |  | 5 | 0.3
|  |  |  | 0 | На ощупь ОВ не сухие, видны следы гидрофобного заполнителя
|  |  |  | 1 | На ощупь ОВ не сухие, слипаются друг с другом
|  |  |  | 2 | На безворсовой салфетке не остается жирного пятна, на ощупь ОВ не сухие
|  |  |  | 3 | Отсутствие следов гидрофобного заполнителя, ОВ сухие, рассыпаются. На безворсовой салфетке не остается жирного пятна
5 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3.. Маркировка модулей и ОВ
|  | И | Маркировка модулей, транспортных трубок, адаптеров и ОВ в соответствии с паспортом. |  | ОВ маркируется пучком в соответствии с маркировкой модуля. Модули маркируются 5 см. от обреза модуля в сторону кабеля. Допуск отклонения (+- 0.5 см). Транспортный трубки маркируются в любом удобном месте. |  | 5 | 0.2
6 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Крепление модулей ОК на кассете.
|  | И | Формирование пучков модулей, скрепление липкой лентой. |  | Формирование пучков модулей, ПВХ лентой, и крепление их на кассету пластиковым хомутом. |  | 5 | 0.1
7 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Сварка ОВ, работа со скалывателем и сварочным аппаратом.
|  | И | Установка параметров сварочного устройства. |  | Тип волокна, размер гильзы КДЗС, тест на растяжение, при необходимости регулировка температуры нагревателя. При необходимости установка аттенюатора согласно КЗ. |  | 5 | 0.1
|  | И | Зачистка оптических волокон. |  | Удаление акрилового покрытия, зачистка ОВ, производится по одному ОВ, непосредственно перед операцией со скалывателем. |  | 5 | 0.1
|  | И | Протирка оптических волокон. |  | Протирка ОВ, производится по одному ОВ, непосредственно перед операцией со скалывателем. Безворсовой салфеткой, пропитанной спиртом. Протирка спиртом до появления характерного скрипа. |  | 5 | 0.1
|  | И | Выполнение скола. |  | Вставка волокна, закрепление волокна (если предусмотрено конструкцией), нанесение насечки, скол волокна. Скалыватель, во время скола, должен находиться на твёрдой поверхности. После выполнения скола, ОВ укладывается непосредственно в сварочный аппарат. В случае проведения повторного скола необходимо повторить этапы "Зачистка оптических волокон" и "Протирка оптических волокон". |  | 5 | 0.1
|  | J | Количество сварных соединений |  |  |  | 5 | 1.5
|  |  |  | 0 | Не выполнено ни одного сварного соединения
|  |  |  | 1 | Выполнено до 30% сварных соединений
|  |  |  | 2 | Выполнено от 31 до 60 % сварных соединений
|  |  |  | 3 | Выполнено от 61 до 100% сварных соединений
|  | И | Защита гильзой КДЗС места сварки ОВ |  | Отсутствия участков ОВ без защитного покрытия (участок сварки) вне гильзы КДЗС. |  | 5 | 0.1
8 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Укладка ОВ в кассету.
|  | И | Количество колец ОВ на кассете. |  | Не менее 3-х после 3-х переварок. |  | 5 | 0.2
|  | С | Форма колец ОВ, радиус их укладки. |  |  |  | 5 | 0.3
|  |  |  | 0 | Наличие критических изгибов ОВ
|  |  |  | 1 | Наличие ОВ уложенных по минимальному радиусу
|  |  |  | 2 | Наличие ОВ уложенных не по внутреннему радиусу. Клинические изгибы отсутствуют
|  |  |  | 3 | ОВ уложены по внутреннему радиусу кассеты, в предусмотренных пазах.
9 | Монтаж РМ МТОК-В3. Укладка сростков, защищённых гильзами КДЗС в ложементы.
|  | И | Соответствие номера гребёнки кассеты, номеру и цвету ОВ. |  | В соответствии с паспортом на ОК. |  | 5 | 0.2
|  | И | Глубина укладки гильз в гребёнку. |  | При нажатии гильза сохраняет исходное местоположение. |  | 5 | 0.2
10 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Монтаж РМ МТОК-В3. Герметизация ОК с патрубками, трубками ТУТ.
|  | И | Отсутствие грязи на трубке ТУТ в процессе монтажа. |  | Сползание ТУТ и отдельных элементов конструкции комплектов вводов вниз по кабелю до земли (пола). |  | 5 | 0.2
|  | И | Установка на ТУТ 75/22 между вводимыми ОК разветвительного зажима. |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | Соблюдение технологии усадки. |  | Обезжиривание, зачистка, прогрев. |  | 5 | 0.2
|  | И | Выделение клея-расплава из ТУТ и с разветвительного зажима в месте установки зажима |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | Отсутствие зеркал на трубках ТУТ. |  | Недогрев |  | 5 | 0.2
|  | И | Отсутствие дорожек на трубках ТУТ и ОК. |  | Неполная зачистка |  | 5 | 0.2
|  | И | Наличие силикагеля. |  | Крепление пакета с силикагелем в соответствии с Инструкцией по монтажу муфты МТОК. Перед креплением пакет следует разгерметизировать. |  | 5 | 0.1
11 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Нарушение правил охраны труда.
|  | С | Культура производства. |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие неиспользуемого инструмента и отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 1 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе и небольшое количество отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 2 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе
|  |  |  | 3 | Чистота и порядок в рабочей зоне участника.
|  | И | Работа в Х/Б перчатках при разделке брони в кабеле и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в резиновых перчатках при снятии модулей в ОК. |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в защитных очках при разделке брони, сварке волокон и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение пожарной безопасности. |  |  |  | 1 | 0.2
12 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Маркировка кабеля КМП
|  | И | Наличие маркировки |  | КМП установлен на кабель |  | 5 | 0.2
|  | И | Маркировка нанесена правильно. |  | Указано: ОК-…..(кол-во волокон), направление |  | 5 | 0.2
13 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Подготовка и сдача ИД (исполнительная Документация)
|  | И | Наличие протокола монтажа муфты. |  |  |  | 5 | 0.3
|  | И | Отсутствие ошибок в протоколе |  |  |  | 5 | 0.2
14 | Монтаж оптической тупиковой муфты, согласно схемы соединения ОВ. Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  | выполнение модуля - 210 мин. |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 1 и 15 %
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 16 и 30 %
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 31 и более %
15 | Коммуникативные навыки
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Взаимодействие членов команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на всем протяжении модуля
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работы выполняясь командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное
Ж | Монтаж Оконечных абонентских устройств | [6 empty] | 12.1
1 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Разделка ОК, работа с инструментом.
|  | И | Обрезка концов кабеля |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Использование штатных приспособлений для крепления кабеля. |  | При обрезке концов, кабель закреплен в струбцине монтажной для кабеля. |  | 4 | 0.2
|  | И | Подготовка кабеля перед монтажом |  | Кабель протерт ветошью на длину 250 см. Допуск отклонения (+50 см, - 10 см.). |  | 4 | 0.2
|  | И | Снятие наружной оболочки с соблюдением минимального радиуса изгиба Длина снятия оболочки кабеля (200 см.). |  | 200 см. Допуск отклонения +50 см, -10 см) |  | 4 | 0.2
H2 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Ввод и крепление ОК в ШКОН.
|  | И | Промывка ОМ. |  | ОМ протерты ветошью (безворсовой салфеткой) смоченной Д-гелем, затем насухо чистой ветошью (безворсовой салфеткой), до полного удаления гидрофобного заполнителя с поверхности. Отсутствие прорезов, просечек модулей (вытекание гидрофобного заполнителя). |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка стяжек крепления кабеля к ШКОН |  | Стяжки устанавливаются замками наружу. Кабель закреплён не менее чем в двух местах. |  | 4 | 0.2
|  | И | Обрезка и фиксация ЦСЭ. |  | 1 см от места крепления накладкой в ШКОС. Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см.). |  | 4 | 0.2
H3 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Снятие модулей.
|  | И | Подготовка ОМ к креплению на кассету. |  | Место обреза и крепления ОМ на кассету отмечено маркером (ввод на кассету со стороны, противоположной вводу кабеля в корпус кросса; ). С учётом запаса ОМ на нижней стенке кросса не менее 120 см. |  | 4 | 0.2
|  | И | Правильная технология снятия. |  | Надрезы оболочек ОМ сделаны на отмеченной длине и удалены. Отсутствуют многократная нарезка (нарезка модуля в нескольких местах без снятия ). Отсутствуют поперечные переломы, модули снимаются по одному, отсутствует скручивание после нанесения насечки. |  | 4 | 0.2
|  | С | Протирка волокон. |  |  |  | 4
|  |  |  | 0 | На ощупь ОВ не сухие, видны следы гидрофобного заполнителя
|  |  |  | 1 | На ощупь ОВ не сухие, слипаются друг с другом
|  |  |  | 2 | На безворсовой салфетке не остается жирного пятна, на ощупь ОВ не сухие
|  |  |  | 3 | Отсутствие следов гидрофобного заполнителя, ОВ сухие, рассыпаются. На безворсовой салфетке не остается жирного пятна
H4 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Маркировка модулей, оптических волокон и оптических портов.
|  | И | Маркировка модулей, транспортных трубок, адаптеров (5-6 см. от обреза модуля в сторону кабеля) и ОВ в соответствии с паспортом. |  | Допуск отклонения (+0,5 см, - 0,5 см) для модулей, транспортный трубки маркируются в любом удобном месте. Маркируется каждый модуль на вводе в кассету согласно паспорта на кабель. ОВ маркируется пучком в соответствии с маркировкой модуля. |  | 4 | 0.2
|  | И | Маркировка пигтейлов возле хвостовиков оптических соединителей. |  | Маркировка не далее 20 мм от хвостика. |  | 4 | 0.2
|  | И | Наличие маркировки портов. |  | Порты должны быть промаркированы таким образом, чтобы было видно направление портов. |  | 4 | 0.2
H5 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У.. Крепление модулей и пигтейлов на кассете и внутри ШКОС.
|  | И | Формирование пучков пигтейлов, скрепление липкой лентой и их крепление |  | На пучок ОМ, и пучок пигтейлов в месте крепления на кассету, наложен бандаж из пвх ленты. Крепление не кассете осуществлено 2 стяжками. В месте крепления на нижние стенки кросса не пучок пигтейлов наложена пвх лента. Пучки модулей и пигтейлов сформированы отдельно, и закреплены на дне кросса |  | 4 | 0.2
|  | И | Подготовительные работы и работы по сварке ОВ. |  | Выполняются поочерёдно с каждым шнуром типа "pigtail" в отдельности. |  | 4 | 0.2
H7 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Сварка ОВ, работа со скалывателем и сварочным аппаратом.
|  | И | Установка параметров сварочного устройства. |  | Тип волокна, размер гильзы КДЗС, тест на растяжение, при необходимости регулировка температуры нагревателя. |  | 4 | 0.2
|  | И | Зачистка оптических волокон. |  | Удаление акрилового покрытия, зачистка ОВ, производится по одному ОВ, непосредственно перед операцией со скалывателем. |  | 4 | 0.2
|  | И | Протирка оптических волокон. |  | Протирка ОВ, производится по одному ОВ, непосредственно перед операцией со скалывателем. Безворсовой салфеткой, пропитанной спиртом. Протирка спиртом до появления характерного скрипа. |  | 4 | 0.2
|  | И | Выполнение скола. |  | Вставка волокна, закрепление волокна (если предусмотрено конструкцией), нанесение насечки, скол волокна. Скалыватель, во время скола, должен находиться на твёрдой поверхности. После выполнения скола, ОВ укладывается непосредственно в сварочный аппарат. В случае проведения повторного скола необходимо повторить этапы "Зачистка оптических волокон" и "Протирка оптических волокон". |  | 4 | 0.1
|  | С | Количество сварных соединений |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не выполнено ни одного сварного соединения
|  |  |  | 1 | Выполнено до 30% сварных соединений
|  |  |  | 2 | Выполнено от 31 до 60 % сварных соединений
|  |  |  | 3 | Выполнено от 61 до 100% сварных соединений
|  | И | Защита гильзой КДЗС места сварки ОВ |  | Отсутствия участков ОВ без защитного покрытия (участок сварки) вне гильзы КДЗС. |  | 4 | 0.1
G7 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН-У (C). Укладка ОВ в кассету.
|  | И | Количество колец ОВ на кассете. |  | Не менее 3-х после 3-х переварок. |  | 4 | 0.2
|  | С | Форма колец ОВ, радиус их укладки. |  |  |  | 4 | 0.2
|  |  |  | 0 | Наличие критических изгибов ОВ
|  |  |  | 1 | Наличие ОВ уложенных по минимальному радиусу
|  |  |  | 2 | Наличие ОВ уложенных не по внутреннему радиусу. Критические изгибы отсутствуют
|  |  |  | 3 | ОВ уложены по внутреннему радиусу кассеты, в предусмотренных пазах.
H8 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Укладка сростков, защищённых гильзами КДЗС в ложементы.
|  | И | Соответствие номера гребёнки кассеты, номеру и цвету ОВ. |  | В соответствии с паспортом на ОК. |  | 4 | 0.1
|  | И | Глубина укладки гильз в гребёнку. |  | При нажатии гильза сохраняет исходное местоположение. |  | 4 | 0.2
H10 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Монтаж ШКОН -У. Сборка кросса и монтаж в стойку.
|  | И | Прокладка и фиксация кабельной трассы |  | Отсутствуют провисы и критические изгибы кабеля. Шаг крепления стяжкой не белее 100 см, крепление надежное. |  | 4 | 0.2
|  | И | Выкладка кабеля. |  | Запас кабеля закреплён стяжками в стойке (2-3 витка). |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка кросса в стойку, крепление кронштейнов. |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Маркировка кросса |  | Соответствует схеме, нанесена на крышку, на лицевую сторону. |  | 4 | 0.2
G9 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Нарушение правил охраны труда
|  | С | Культура производства. |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Наличие неиспользуемого инструмента и отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 1 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе и небольшое количество отходов в рабочей зоне
|  |  |  | 2 | Наличие неиспользуемого инструмента на столе
|  |  |  | 3 | Чистота и порядок в рабочей зоне участника.
|  | И | Работа в Х/Б перчатках при разделке брони в кабеле и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Работа в резиновых перчатках при снятии модулей в ОК. |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Работа в защитных очках при разделке брони, сварке волокон и работе с термо-феном. |  |  |  | 1 | 0.4
G10 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Проверка монтажа искусственной линии
|  | И | Отсутствие обрывов ОВ в ШКОС |  | Проводится источником видимого излучения. При обнаружении обрывов ОВ (ОМ) проводятся работы по ликвидации данных недостатков путем переварки |  | 5 | 1
|  | И | Отсутствие крестов ОВ в ШКОС |  | Проводится источником видимого излучения. При обнаружении крестов ОВ (ОМ) проводятся работы по ликвидации данных недостатков путем переварки |  | 5 | 1
G11 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Маркировка кабеля КМП
|  | И | Наличие маркировки |  | КМП установлен на кабель |  | 5 | 0.2
|  | И | Маркировка нанесена правильно. |  | Указано: ОК-…..(кол-во волокон), направление |  | 5 | 0.2
G12 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Подготовка и сдача ИД (исполнительная Документация)
|  | И | Наличие протокола монтажа кросса |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | Отсутствие ошибок в протоколе |  |  |  | 5 | 0.2
G13 | Монтаж Оконечных абонентских устройств. Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 1 и 15 %
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 16 и 30 %
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени 31 и более %
E17 | Коммуникативные навыки
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Взаимодействие членов команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на всем протяжении модуля
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работы выполняясь командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное
Ж | Измерение смонтированного участка | [6 empty] | 5.4
H1 | Измерение участка ВОЛП
|  | И | Подготовка оборудования |  | Очистка коннекторов правильное подключение патчкордов |  | 6 | 0.4
|  | И | Правильная установка параметров измерений ОВ. |  |  |  | 6 | 0.4
|  | И | Правильно измерена общая длина ОВ. |  | Измерения проводятся из точек указанных в задании. |  | 6 | 0.4
|  | И | Правильно измерено расстояние до сростков ОВ. |  | Правильность измерений определяется путем проведения контрольных измерений на 2х любых волокнах. В момент проведения измерений время выполнения задания останавливается. Данный промежуток времени заносится в Приложение №14 - Ведомость дополнительного время |  | 6 | 0.7
|  | И | Правильно измерено затухание на сростках ОВ. |  | Правильность измерений определяется путем проведения контрольных измерений на 2х любых волокнах. В момент проведения измерений время выполнения задания останавливается. Данный промежуток времени заносится в Приложение №14 - Ведомость дополнительного время |  | 6 | 0.7
H2 | Нарушение правил охраны труда.
|  | И | Отсутствие нарушений Правил охраны труда при работе с лазером. |  |  |  | 1 | 0.5
H5 | Подготовка и сдача ИД (исполнительная Документация)
|  | И | Наличие протокола измерения смонтированной линии |  | Протокол заполнен полностью и подписан |  | 6 | 0.3
|  | И | Отсутствие ошибок в протоколе |  |  |  | 6 | 0.5
H3 | Соблюдение временного интервала.
|  | С | Выполнение заданий модуля в рамках нормативного времени. |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Задание выполнено в ненормативные сроки
|  |  |  | 1 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 1% до 15%
|  |  |  | 2 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 16 % до 30%
|  |  |  | 3 | Задание выполнено с экономией нормативного времени от 31% и более
H4 | Коммуникативные навыки
|  | С | Командная работа |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Нет командной работы. Отсутствие общения между членами команды
|  |  |  | 1 | Взаимодействие членов команды в некоторых случаях
|  |  |  | 2 | Командная работа на всем протяжении модуля
|  |  |  | 3 | На протяжении всего модуля работы выполнялась командой. Из всех возможных решений принималось самое рациональное

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ
2 | Коммуникативные навыки
3 | Планирование и проектирование
4 | Работа со станционными сооружениями связи
5 | Работа с линейными сооружениями связи
6 | Измерение оптических параметров ВОЛП