## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Ленинградской области - 2023
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Сити-фермерство
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Разработка программного обеспечения для сити-фермы с дистанционным управлением через web-интерфейс | [6 empty] | 28
1 | Техника безопасности и организация рабочего пространства
|  | И | Соблюдена ТБ при работе с электрооборудованием |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение ТБ при работе за компьютером |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Соблюдены общие нормы и правила ТБ и ОТ |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Работа производилась в СИЗ |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Поддержание чистоты рабочего места во время и по окончанию работы |  | Инструменты и расходные материалы не разбросаны по рабочему месту. |  | 1 | 0.1
|  | И | Папка с файлами сохранена на рабочем столе ПК, согласно конкурсному заданию |  |  |  | 2 | 0.6
2 | Подключение электронных компонентов
|  | И | Сборка электронных компонентов производилась на антистатическом столе |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Все электронные компоненты расположены на антистатическом столе |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Верное подключение модуля Реле |  | +, -, Сигнальные провода |  | 6 | 0.6
|  | И | Верное подключение датчика температуры и влажности |  | +, -, Сигнальный провод |  | 6 | 0.4
|  | И | Верное подключение датчика углекислого газа |  | +, -, Сигнальный провод |  | 6 | 0.4
|  | И | Верное подключение датчика pH |  | Не перепутаны контакты питания 12v и GND, сигнальный провод подключен к АЦП |  | 6 | 0.6
|  | И | Верное подключение датчика температуры питательного раствора |  | Не перепутаны контакты питания 12v и GND, сигнальный провод подключен к АЦП |  | 6 | 0.6
|  | И | Верное подключение АЦП |  | Не перепутаны контакты питания 5v и GND, и интерфейс i2c |  | 6 | 0.6
|  | И | Верное подключение датчика ЕС |  | Не перепутаны контакты питания 12v и GND, сигнальный провод подключен к АЦП |  | 6 | 0.6
|  | И | Верная сборка и подключение блока питания ac-dc 12в |  | Фаза, ноль, земля и плюс, минус |  | 6 | 0.6
3 | Программный код (web-сервер)
|  | И | Программный код компилируется без ошибок |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | Программный код написан самостоятельно |  | допустимо использование готовых скриптов для оформления структурных элементов web-сервера(кнопки, графики, поля ввода и вывода информации) |  | 5 | 0.2
|  | И | В коде присутствуют комметарии разработчика |  | Описанны методы тестирования работы кода |  | 5 | 0.2
|  | И | Многозадачность реализованного кода |  | Опросы датчиков, работа насоса и работа ламп происходит параллельно и не влияет на работу друг друга |  | 5 | 0.4
|  | И | Имеется возможность подключения к web-серверу с любого устройства |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Название web-страницы согласно КЗ |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | Название и расположение шапки web-сервера согласно КЗ |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | На web-сервере выводятся текущие дата и время |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | Имеется возможность переключения режима с автоматического на ручной и наоборот |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Программый код запускается автоматически, одновременно со стартом операционной системы |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Интерфейс адаптирован под любую ширину экрана подключаемого устройства |  | Подключиться к web-серверу с ноутбука или другого устройства |  | 5 | 0.4
|  | И | web - сервер выполнен на русском языке |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Выводится информация о разрешающих параметрах с датчиков |  | Температура, влажность, СО2, pH, EC и температура растовра. При наличии одной ошибки снять половину баллов |  | 5 | 0.6
|  | С | Расположение кнопок и показаний с датчиков на Web - сервере |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Отсутствие хотя бы одной кнопки или датчика.
|  |  |  | 1 | Хаотичное расположение кнопок и датчиков на web-сервере. Нет подписей к кнопкам и датчикам
|  |  |  | 2 | Кнопки расположены в одном месте, не наложены друг на друга, все кнопки и датчики подписаны в соответствии с включаемым и выключаемым элементом
|  |  |  | 3 | Произведено зонирование кнопок и датчиков. Показания и названия элементов не наложены друг на друга, применено визуальное оформление
|  | С | Реализация пользовательского интерфейса |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Запуск программного кода невозможен, при компилляции возникают критические ошибки
|  |  |  | 1 | После шапки расположены текущие дата и время. Показания с датчиков разбросаны по web-станице. Не просматривается текущее состояние системы
|  |  |  | 2 | Осуществлено зонирование элементов системы с минимальными недочетами и недоработками, просматриваются показания с датчиков, разрешающие параметры системы, время дата, настройки, кнопки
|  |  |  | 3 | Осуществлено зонирование с цветовым оформлением для каждого элемента системы:Время дата, Текущее стостояния ламп и насосов, кнопки, показания с датчиков, разрешающие параметры и настройки системы
4 | Реализация полива
|  | И | В автоматическом режиме применяются параметры работы насоса согласно ТК |  | Время полива, количество поливов днем, количество поливов ночью, для каждой недели и растения отдельно |  | 4 | 0.6
|  | И | В ручном режиме имеется возможность менять параметры работы насоса |  | Время полива, количество поливов днем, количество поливов ночью |  | 5 | 0.6
|  | И | на Web - сервер выводятся время начала и конца следующего полива насоса |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | на Web - сервере имеется возможность принудительного включения и отключения насоса |  |  |  | 5 | 0.6
|  | С | Метод реализации полива |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Полив не реализован, программный код не предусматривает долгую, корректную работу насоса
|  |  |  | 1 | Полив реализован только с помощью принудительным включением и отключением насоса
|  |  |  | 2 | Полив реализован, реализован только автоматических или ручной режим, работает без сбоев
|  |  |  | 3 | Полив реализован. Ручной и автоматический режим не мешают работе друг друга. Работает без сбоев
5 | Реализация освещения
|  | И | На web - сервер выводится время начала и конца работы светильников согласно конкурсному заданию |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | В автоматическом режиме применяются параметры работы освещения согласно ТК |  | Для каждой недели и культуры |  | 4 | 0.6
|  | И | В ручном режиме имеется возможность менять параметры работы освещения |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | на Web - сервере имеется возможность принудительного включения и отключения освещения |  |  |  | 5 | 0.6
|  | С | Метод реализации освещения |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Режим досветки не реализован, программный код не предусматривает долгую, корректную работу насоса
|  |  |  | 1 | Режим досветки реализован, управление освещением происходит за счет принудительного включение и отключения с помощью кнопки
|  |  |  | 2 | Режим досветки реализован, реализован только автоматических или ручной режим, работает без сбоев.
|  |  |  | 3 | Режим досветки реализован. Ручной и автоматический режим не мешают работе друг друга. Работает без сбоев. При ручном режиме вводятся отдельно параметры для двух верхних и нижнего яруса
6 | Опрос датчиков
|  | И | На web-сервер выводятся показания с датчика температуры и влажности |  | Каждая переменная идентифицирована |  | 5 | 0.4
|  | И | На web-сервер выводятся показания с датчика углекислого газа |  | Переменная идентифицирована |  | 5 | 0.4
|  | И | На web-сервер выводятся показания с датчика уровня жидкости |  | три положения уровня воды. |  | 5 | 0.4
|  | И | На web-сервер выводятся показания с датчика pH |  | Переменная идентифицирована |  | 5 | 0.4
|  | И | На web-сервер выводятся показания с датчика EC |  | Переменная идентифицирована |  | 5 | 0.4
|  | И | На web-сервер выводятся показания с температуры питательного раствора |  | Переменная идентифицирована |  | 5 | 0.4
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика температуры |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика влажности |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика углекислого газа |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика уровня воды |  | три уровня питательного раствора + защита от ошибки |  | 5 | 0.4
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика pH |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика EC |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | web-сервер информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика температуры питательного раствора |  |  |  | 5 | 0.4
7 | Графики и счетчик дней
|  | И | На web - сервер выводится график зависимости показаний с датчика углекислого газа от времени |  |  |  | 4 | 0.4
|  | И | На web - сервер выводится график зависимости показаний с датчика температуры от времени |  |  |  | 4 | 0.4
|  | И | На web - сервер выводится график зависимости показаний с датчика влажности воздуха от времени |  |  |  | 4 | 0.4
|  | И | На web-сервере реализован счетчик дней |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Есть возможность на счетчике выставить значение от 0 до 100 |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Счетчик дней работает стабильно не зависимо от перезагрузок, смены режима и выхода из диапазаона от 0 до 100 |  |  |  | 5 | 0.4
8 | Демонстрация результатов работы
|  | И | Продемонстрирована работа с микрокомпьютером и web-сервером |  | Запуск, ориентация в программах. Запуск скетча |  | 2 | 0.6
|  | И | Продемонстрирована ориентированность в программном коде и интерфейсе |  | Запуск web-сервера. Подключение. Управление и мониторинг системы |  | 2 | 0.6
Б | Организация управления сити-фермой через сенсорный дисплей | [6 empty] | 12.5
1 | Техника безопасности и организация рабочего пространства
|  | И | Соблюдение ТБ при работе за компьютером |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдена ТБ при работе с электрооборудованием |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Соблюдены общие нормы и правила ТБ и ОТ |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Работа производилась в СИЗ |  | Нет лишних расходных элементов и инструментов на верстаке. |  | 1 | 0.3
|  | И | Файл с интерфейсом сохранен на рабочем столе ПК или ноутбука, согласно конкурсному заданию |  | Инструменты и расходные материалы не разбросаны по рабочему месту. |  | 2 | 0.6
2 | Работа с сенсорным дисплеем
|  | И | Подключение дисплея производилось на антистатическом столе |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Верное подключение дисплея |  | Неорганизованность, халатность и нерациональность выполения конкурсного задания. |  | 6 | 0.3
|  | И | Разработан интерфейс в nextion editor |  | Аккуратное выполнение работ. Неорганизованность в действиях |  | 5 | 0.2
|  | И | Монитор перепрошит с помощью micro SD карты |  | Аккуратное выполнение работ. Структурированность действий, выполнение задания последовательное |  | 2 | 0.2
|  | И | Реализовано Минимум 4 страницы |  | Аккуратное выполнение работ. Рациональность действий. Структурированность и проффесианализм в выполнении работ |  | 5 | 0.3
|  | И | Монитор дублирует работу web - сервера |  |  |  | 5 | 1
3 | Пользовательский интерфейс на дисплее |  |  |  | Автоматические выключатели и модули датчиков ph, EC
|  | И | Возможность дистанционного включения/отключения насоса |  |  |  | 4 | 0.4
|  | И | Возможность дистанционного включения/отключения ламп |  | для датчиков |  | 4 | 0.4
|  | И | Возможность переключения с автоматического режима на ручной и обратно |  | снять половину баллов за 1 ошибку |  | 4 | 0.2
|  | И | Вывод текущей даты времени на дисплей |  | Raspberry pi, реле, АЦП, блок питания 12в. |  | 3 | 0.4
|  | И | На дисплей выводятся показания с датчика температуры и влажности |  | При одной ошибке снять половину баллов |  | 5 | 0.2
|  | И | На дисплей выводятся показания с датчика углекислого газа |  | При 1-2 ошибках снять половину баллов |  | 5 | 0.2
|  | И | На дисплей выводятся показания с датчика уровня жидкости |  | проверяется индикацией на датчиках |  | 5 | 0.2
|  | И | На дисплей выводятся показания с датчика pH |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | На дисплей выводятся показания с датчика EC |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | На дисплей выводятся показания с датчика Температуры раствора |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | Дисплей информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика температуры и влажности |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | Дисплей информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика углекислого газа |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | Дисплей информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика уровня воды |  |  |  | 5 | 0.2
|  | И | Дисплей информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика pH |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | Дисплей информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика EC |  | Организована общая земля у сети 12в и 5в |  | 4 | 0.3
|  | И | Дисплей информирует пользователя о критических отклонениях в показаниях с датчика температуры раствора |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | Присутствует кнопка перехода на вторую страницу |  | Расположение элементов в щитке хаотичное, которое затрудняет процесс проверки правильности подключения |  | 5 | 0.1
|  | И | На дисплее добавлен QR - код |  | Нелогичная и нерациональная установка элементов, не разведена цепь 220в и 5в, |  | 5 | 0.1
|  | И | Настройка вручную режима работы освещения |  | Расположение элементов разводит цепь 220в и 5в, есть ошибки с близким расположением к границам электрощитка, которое вызовет сложности в подключении элементов |  | 5 | 0.4
|  | И | Настройка вручную режима работы насоса |  | Расположение элементов разводит цепь 220в и 5в,. Продумана схема подключения элементов. |  | 5 | 0.4
|  | И | Есть возможность выбора недели роста и агрокультуры при настройке автоматического режима |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализован счетчик дней |  | Имеются неустановленные элементы, либо плохо закрепленные элементы |  | 5 | 0.4
|  | И | Есть возможность обнуления или выставления нужного числа на счетчике дней |  | Есть элементы плохо зафиксированные в корпусе электрощитка. Расположены друг от друга на разных расстояниях, не параллельно друг другу. |  | 5 | 0.4
|  | И | Имеется возможность вернуться на предыдущую страницу в т.ч. Главную |  | Все элементы жестко установлены в электрощитке. Параллельно друг другу. Не логичное расположение контроллера к сети 5в |  | 5 | 0.3
|  | С | Реализация пользовательского интерфейса |  | Все элементы жестко установлены в электрощитке. Установлены параллельно друг другу, логичное расположение к сети 5в |  | 4 | 2
0
|  |  |  | 1 | Неверное подключение элементов
|  |  |  | 2 | Правильное подключение элементов, провода не уложены в магистрали, проводники перепутаны и пересекаются, не соответствие цветов
|  |  |  | 3 | Правильное подключение элементов, провода уложены в магистрали. Присутствует незначительное количество пересекающихся проводов
Правильное подключение элементов. Все провода под 90 град. Нет пересекающихся проводников. Все провода уложены в магистрали. Магистраль 220в и 5в не пересекается
В | Монтаж механизмов и датчиков на установку и их подключение к контроллеру | [6 empty] | 19.5
1 | Техника безопасности и организация рабочего пространства
|  | И | Соблюдена техника безопасности при работе с электрооборудованием и электроинструментами |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Соблюдены общие нормы и правила ТБ и ОТ |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Работа производилась в СИЗ |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Организация рабочего места |  | Нет лишних расходных элементов и инструментов на верстаке. |  | 1 | 0.1
|  | И | Поддержание чистоты рабочего места во время и по окончанию работы |  | Инструменты и расходные материалы не разбросаны по рабочему месту. |  | 1 | 0.1
|  | И | Сборка электрощитка производилась на верстаке |  |  |  | 6 | 0.4
|  | С | Аккуратность выполнения работы |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Неорганизованность, халатность и нерациональность выполения конкурсного задания.
|  |  |  | 1 | Аккуратное выполнение работ. Неорганизованность в действиях
|  |  |  | 2 | Аккуратное выполнение работ. Структурированность действий, выполнение задания последовательное
|  |  |  | 3 | Аккуратное выполнение работ. Рациональность действий. Структурированность и проффесианализм в выполнении работ
2 | Сборка электрощитка
|  | И | Стандартные элементы электрощитка расположены на din - рейке |  | Автоматические выключатели и модули датчиков ph, EC |  | 6 | 0.4
|  | И | Завод всех проводников производится через проделанные отверстия |  |  |  | 6 | 0.4
|  | И | Кабели входящие в электрощит закреплены в электрощитке с помощью площадок и стяжек |  | для датчиков |  | 6 | 0.4
|  | И | Провода в электрощитке не пересекаются |  | снять половину баллов за 1 ошибку |  | 6 | 0.4
|  | И | Не стандартные элементы электрощитка закреплены внутри жестко, с помощью стоек, гаек и винтов |  | Raspberry pi, реле, АЦП, блок питания 12в. |  | 3 | 0.8
|  | И | Реле подключено в режиме NO |  | При одной ошибке снять половину баллов |  | 6 | 0.8
|  | И | Все провода в электрощитке обжаты в соответствующие наконечники |  | При 1-2 ошибках снять половину баллов |  | 6 | 1
|  | И | Питание 5в от контроллера верно подходит на измерительные элементы |  | проверяется индикацией на датчиках |  | 6 | 0.6
|  | И | Отсутствуют оголенные, поврежденные провода в электрощитке |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Перед включением щита в 220в, приглашены эксперты для проверки правильности сборки |  |  |  | 6 | 0.4
|  | И | Щиток установлен на корпус гидропонной установки без перекосов и имеет минимум 2 точки крепления |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Отсутствуют лишние отверстия в электрощитке |  |  |  | 6 | 0.4
|  | И | Выполнено технологическое отверстие в электрощите для ввода кабеля питания и HDMI |  |  |  | 6 | 0.4
|  | И | Автоматические выключатели промаркированы в соответствием с включаемым элементом |  |  |  | 6 | 0.4
|  | И | Верное подключение насосов к питанию 12в через реле |  |  |  | 6 | 0.6
|  | И | Верное подключение датчиков ph, ec и температуры к питанию 12в |  | Организована общая земля у сети 12в и 5в |  | 6 | 0.6
|  | С | Расположение элементов в электрощитке |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Расположение элементов в щитке хаотичное, которое затрудняет процесс проверки правильности подключения
|  |  |  | 1 | Нелогичная и нерациональная установка элементов, не разведена цепь 220в и 5в,
|  |  |  | 2 | Расположение элементов разводит цепь 220в и 5в, есть ошибки с близким расположением к границам электрощитка, которое вызовет сложности в подключении элементов
|  |  |  | 3 | Расположение элементов разводит цепь 220в и 5в,. Продумана схема подключения элементов.
|  | С | Установка элементов в электрощитке |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Имеются неустановленные элементы, либо плохо закрепленные элементы
|  |  |  | 1 | Есть элементы плохо зафиксированные в корпусе электрощитка. Расположены друг от друга на разных расстояниях, не параллельно друг другу.
|  |  |  | 2 | Все элементы жестко установлены в электрощитке. Параллельно друг другу. Не логичное расположение контроллера к сети 5в
|  |  |  | 3 | Все элементы жестко установлены в электрощитке. Установлены параллельно друг другу, логичное расположение к сети 5в
|  | С | Подключение элементов в электрощитке |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Неверное подключение элементов
|  |  |  | 1 | Правильное подключение элементов, провода не уложены в магистрали, проводники перепутаны и пересекаются, не соответствие цветов
|  |  |  | 2 | Правильное подключение элементов, провода уложены в магистрали. Присутствует незначительное количество пересекающихся проводов
|  |  |  | 3 | Правильное подключение элементов. Все провода под 90 град. Нет пересекающихся проводников. Все провода уложены в магистрали. Магистраль 220в и 5в не пересекается
3 | Монтаж и подключение элементов на установке
|  | И | Кабель канал пересобран в соотвтетствии с КЗ |  | Выходит два провода ПВС 3х1.5 |  | 6 | 1
|  | И | Отсутствуют поврежденные и оголенные провода |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Паечные места заизолированы с помощью термоусадочной трубки |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Отсутствует холодная пайка |  |  |  | 6 | 0.5
|  | И | Провода входящие и выходящие из электрощитка не натянуты, проходят по направляющим установки |  |  |  | 6 | 0.4
|  | И | Датчик температуры и влажности установлен на корпусе установки в видимом месте и подключен |  | по центру яруса |  | 3 | 0.5
|  | И | Датчик углекислого газа установлен на корпусе установки в непосредственной близи к растениям и подключен |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Запуск электрощита с 1 раза |  | с закрытой крышкой |  | 3 | 1
|  | С | Укладка проводников на установке |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Неверное подключение проводников, присутствуют неподключенные элементы
|  |  |  | 1 | Верное подключение проводников, есть торчащие, выходящие за периметр установки провода
|  |  |  | 2 | Верное подключение проводников, провода уложены в магистрали с незначительными ошибками
|  |  |  | 3 | Верное подключение проводников, все провода уложены и спрятаны в корпусе установки
Г | Подготовка питательного раствора и запуск системы | [6 empty] | 27.5
1 | Техника безопасности и организация рабочего пространства
|  | И | Соблюдена техника безопасности при работе с электрооборудованием и инструментами |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа производилась в СИЗ |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Посуда вымыта после выполнения модуля |  |  |  | 3 | 1.4
|  | И | При выполнении работ оборудование не повреждено |  |  |  | 3 | 1.4
|  | И | Организация рабочего места |  | Нет лишних расходных элементов и инструментов на верстаке. |  | 1 | 0.2
|  | И | Поддержание чистоты рабочего места во время и в конце рабочего времени |  |  |  | 1 | 0.2
|  | С | Аккуратность выполнения работы |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Неорганизованность, халатность и нерациональность выполения конкурсного задания.
|  |  |  | 1 | Аккуратное выполнение работ. Неорганизованность в действиях
|  |  |  | 2 | Аккуратное выполнение работ. Структурированность действий, выполнение задания последовательное
|  |  |  | 3 | Аккуратное выполнение работ. Рациональность действий. Структурированность и проффесианализм в выполнении работ
2 | Калибровка датчика pH
|  | И | Правильная работа с pH метром |  | Погружаются на нужную глубину, промывается в дистиллированной воде после использования |  | 3 | 1
|  | И | Взята проба воды из бака |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Предварительный замер уровня pH |  | Записывается каждое действие в раствор |  | 4 | 0.1
|  | И | Замер Ph метром производился не менее 15 секунд |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | Датчик pH в системе откалиброван по показаниям ручного ph-метра |  | Допускается ошибка +/- 0.15 pH |  | 3 | 1
3 | Программирование дозатора удобрений
|  | И | Организован отдельный алгоритм по замесу питательного раствора, начинающий работу по нажатию кнопки. |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | Перед замесом питательного раствора, режим работы насоса выставлен на автозамес |  | Добивается с помощью кранов |  | 4 | 0.6
|  | И | Подготовка питательного раствора начинается с регулировки уровня pH |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | После дозации регуляторов кислотности выставлен корректный уровень рН |  | Проверяется по датчику pH |  | 3 | 0.7
|  | И | Внесение удобрений начинается с компонента А |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | Интервал между внесением компонента А и В не менее 30 секунд |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | После компонента А, добавляется компонент В в той же пропорции |  | Проверяется по времени работы насоса в алгоритме |  | 4 | 0.6
|  | И | Достигается нужное значение EC |  |  |  | 3 | 0.8
|  | И | После подготовки питательного раствора программа переходит в режим ожидания |  | Программа ждет пока мы откроем основную подачу питательного раствора растениям |  | 5 | 0.4
|  | И | Раствор подготовлен в течение 6-ми минут |  |  |  | 2 | 0.8
|  | С | Алгоритм замеса питательного раствора |  |  |  | 4 | 1.5
|  |  |  | 0 | Не реализован, реализован с нарушением правил подготовки питательного раствора, не подготовлен раствор за 6 минут
|  |  |  | 1 | Раствор подготовился за 6 минут, не попал один из показателей в норму, а ошибка находится в пределах +/- 0.15
|  |  |  | 2 | Раствор подготовился быстрее чем за 6 минут, все показатели находятся в разрешающих пределах
|  |  |  | 3 | Раствор подготовился быстрее чем за 6 минут, все показатели находятся в разрешающих пределах, система перешла в режим ожидания, который представлен и оформлен на web-интерфейсе
4 | Запуск и отладка системы
|  | И | Свет и насос работают от своего автоматического выключателя |  |  |  | 6 | 0.3
|  | И | Контроллер и блок питания работают от одного автоматического выключателя |  |  |  | 6 | 0.3
|  | И | Отрегулирован уровень воды на каждом ярусе установки |  | Исключен случай перелива и недолива |  | 4 | 0.4
|  | И | Отрегулирована скорость подачи питательного раствора на каждом ярусе |  | Исключен случай перелива и недолива, создан равномерный поток |  | 4 | 0.4
|  | И | На web - сервер и сенсорный дисплей выводятся текущее время и дата |  | Верно трактуются показания. Время дублирует часовой пояс местности, где находится установка |  | 3 | 0.6
|  | И | На web - сервер и сенсорный дисплей выводятся показания с датчика уровня воды |  | Верно трактуются показания, проверяется воздействием на измеряемый параметр |  | 3 | 0.6
|  | И | В программу зашита защита от холостого хода |  | Во всех режимах работы системы |  | 3 | 0.6
|  | И | На web - сервер и сенсорный дисплей выводятся показания с датчика уровня углекислого газа |  | Верно трактуются показания, проверяется воздействием на измеряемый параметр |  | 3 | 0.6
|  | И | На web - сервер и сенсорный дисплей выводятся показания с датчика температуры и влажности |  | Верно трактуются показания, проверяется воздействием на измеряемый параметр |  | 3 | 0.6
|  | И | На web - сервер и сенсорный дисплей выводятся показания с датчика pH |  |  |  | 3 | 0.6
|  | И | На web - сервер и сенсорный дисплей выводятся показания с датчика температуры питательного раствора |  |  |  | 3 | 0.6
|  | И | На web - сервер и сенсорный дисплей выводятся показания с датчика ЕС |  |  |  | 3 | 0.6
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер и сенсорный дисплей при критических отклонениях в показаниях с датчика углекислого газа |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер и сенсорный дисплей при критических отклонениях в показаниях с датчика уровня питательного раствора |  | В том числе промежуточное значение |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер и сенсорный дисплей при критических отклонениях в показаниях с датчика температуры и влажности |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер и сенсорный дисплей о текущем состоянии всех каналов реле |  | Насоса, ламп на двух верхних ярусах и отдельно на нижнем ярусе |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер и сенсорный дисплей при критических отклонениях в показаниях с датчика pH |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер и сенсорный дисплей при критических отклонениях в показаниях с датчика температуры питательного раствора |  |  |  | 5 | 0.4
|  | И | Реализовано информирование пользователя через web - сервер и сенсорный дисплей при критических отклонениях в показаниях с датчика ЕС |  |  |  | 5 | 0.4
|  | С | Реализация автоматического режима |  |  |  | 5 | 1.5
|  |  |  | 0 | Автоматический режим не реализован, реализован но работает не стабильно
|  |  |  | 1 | Автоматический режим реализован, работа системы со сбоями. При отключении и включении питания на контроллере программный код автоматически не запускается
|  |  |  | 2 | Автоматический режим реализован. Работа системы стабильная. При отключении и включении питания программный код автоматически запускается
|  |  |  | 3 | Автоматический режим реализован. Работа системы стабильная. При отключении и включении питания программный код автоматически запускается. Есть функция памяти, запоминание последних параметров в момент отключения питания на контроллере
|  | С | Реализация ручного режима |  |  |  | 5 | 1.5
|  |  |  | 0 | Ручной режим не реализован, реализован но работает не стабильно
|  |  |  | 1 | Ручной режим реализован, работа системы со сбоями. Есть возможность задать параметры полива и освещения,
|  |  |  | 2 | Ручной режим реализован. Работа системы стабильная. Есть возможность задать параметры полива и освещения, а также установка оптимальных значений по Температуре, влажности и СО2
|  |  |  | 3 | Ручной режим реализован. Работа системы стабильная. Есть возможность задать параметры полива и освещения, а также установка оптимальных значений по Температуре, влажности и СО2. Есть возможность принудительно включать и отключать каждый канал реле
5 | Демонстрация результатов работы
|  | И | Демонстрация работы режима автозамеса питательного раствора |  | через web - сервер и дисплей |  | 2 | 0.6
|  | И | Демонстрация работы ручного и автоматического режима режима |  | через web - сервер и дисплей |  | 2 | 0.4
Д | Расчет экономических показателей работы сити-фермы | [6 empty] | 112.5
1 | Техника безопасности и организация рабочего пространства
|  | И | Соблюдение ТБ при работе за компьютером |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Экономический расчет сохранен на рабочем столе ПК или ноутбука, согласно конкурсному заданию |  | один файл с раширением .xlc |  | 2 | 0.4
2 | Экономический расчет
|  | С | Произведен верный расчет количества установок на заданную площадь |  |  |  | 4 | 0.4
|  | И | Произведен верный расчет количества ярусов на установке |  |  |  | 4 | 0.4
|  | И | Произведен верный расчет количества ярусов на установке |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Произведен верный расчет окончательной стоимости установок с учетом удорожания |  | Оценивается в случае верного подбора баков и насосов по техническим характеристикам |  | 2 | 0.4
|  | И | Произведен верный расчет потребляемой мощности в кВт |  | Учитывается мощность ламп и насоса |  | 4 | 0.6
|  | И | Произведен верный расчет потребляемой в месяц воды |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | произведен верный расчет удобрений и pH регуляторов, используемых в месяц |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | Определено количество персонала, необходимое для обслуживания фермы |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | Аргументировано выбранное количество персонала |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Произведена калькуляция производственной себестоимости продукции сити-фермы |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Произведен рассчет затрат на реализацию продукции |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Произведен рассчет полной (коммерческой) себестоимости |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | Произведен верный расчет цены реализации единицы продукции |  | При расчете учтена СС, НДС и Наценка |  | 2 | 0.4
|  | И | Произведен верный расчет выхода продукции сити-фермы в натуральном выражении |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | Произведен верный расчет выхода продукции сити-фермы в стоимостном выражении |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | Рассчет абсолютных показателей работы сити-фермы |  | Выручка от продаж, прибыль от продаж, чистая прибыль. За одну ошибку снять половину баллов |  | 2 | 0.4
|  | И | Произведен верный расчет рентабельности продаж |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | Произведен верный расчет рентабельности продукции |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | Произведен верный расчет периода окупаемости проекта |  |  |  | 2 | 0.6
|  | И | Конкурсант уложился в заданное для защиты проекта время (6 минут) |  |  |  | 2 | 0.2
|  | С | Рациональный подбор насосов и баков |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Подбор не произведен, не рациональный подбор
|  |  |  | 1 | Рационально подобран объем бака и аргументирована планировка с учетом их габаритов
|  |  |  | 2 | Рационально подбран бак и подобран насос в зависимости от требуемой мощности
|  |  |  | 3 | Рационально подобрано оборудование, с точки зрения оптимизации расходов на электроэнергию, воду и затрат на оборудование
|  | С | Оформление расчетов |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Расчеты не оформлены или отстутсвуют
|  |  |  | 1 | Расчеты оформлены частично
|  |  |  | 2 | Расчеты имеют логичную структуру и представлены в виде схем и таблиц
|  |  |  | 3 | Расчеты произведены с использованием встроенных экономических функций Excel, представлены в виде схем таблиц и диаграм
|  | С | Качество проведения презентации проекта |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Неубедительное проведение презентации
|  |  |  | 1 | Презентация проведена участником не уверенно (слишком быстро, или участник не смог уложиться в заданное время)
|  |  |  | 2 | Презентация проведена участником уверенно
|  |  |  | 3 | Презентация проведена креативно, уверенно и убедительно
|  | С | Ответы на вопросы |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Не ответил ни на один вопрос
|  |  |  | 1 | Дал ответ неуверенный ответ на один вопрос
|  |  |  | 2 | Дал ответы на оба вопроса
|  |  |  | 3 | Дал аргументированные и уверенные ответы на все вопросы
[6 empty] | ИТОГО |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Наименование
2 | Наименование
3 | Наименование
4 | Наименование