## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата "Профессионналы" 2024 Ленинградская область
| Наименование компетенции |  | Сухое строительство и штукатурные работы
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Сборка конструкции | [6 empty] | 27
1 | Техника безопасности и охрана труда (до обеда)
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да /нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе. | да /нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да /нет | 1 | 0.7
2 | Техника безопасности и охрана труда (после обеда)
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да /нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе. | да /нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да /нет | 1 | 0.7
3 | Качество монтажа
|  | С | Качество монтажа стены А (стена оценивается с двух сторон) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 1 | 2
Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены В (стена оценивается с двух сторон) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 2
Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены С (стена оценивается с двух сторон) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены D (стена оценивается с двух сторон) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
4 | Техническое соответствие
|  | И | Соответсвие чертежу и описанию |  | Расположение стен согласно чертежу, использование ГСП в указанном месте | да /нет | 5 | 1
|  | И | Вид А. Гипсокартон зафиксирован |  | Стена оценивается с двух сторон по стене А, с двух сторон, с учетом проемов | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Вид А. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема стены А, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид А.Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид В. Гипсокартон зафиксирован |  | Стена оценивается с двух сторон по стене В | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Вид В. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема стены В, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид В. Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид С. Гипсокартон зафиксирован |  | Стена оценивается по стене С с двух сторон, с учетом проемов | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Вид С. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема стены С, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид С. Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид D. Гипсокартон зафиксировани |  | Стена оценивается с двух сторон с учетом фигурных торцов | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Вид D. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм (с учетом фигурных торцов) |  | Считать от полного объема стены D (с двух сторон), если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид D. Саморезы зафиксированы на правильной глубине (с двух сторон, с учетом фигурных торцов) |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид сверху. Гипсокартон зафиксирован |  | ГСП зафиксирован на торцах верха конструкции | да /нет | 2 | 0.4
5 | Измерение рулеткой
|  | И | (1) Вид А. Высота Вида А |  | Измерение по середине левой части стены | 1500 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (2) Вид А. Ширина Вида А |  | Измерение 100 мм от верха стены | 1100 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (3) Вид Б.Ширина верхнего простенка стены Б |  | Измерение верхнего простенка слева | 480 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (4) Ширина нижнего простенка стены Б |  | Измерение нижнего простенка справа | 480 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (5) Ширина внутренней части стены Б |  | Измренеие по верху, внутри от А до стены С | 1050 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (6) Вид С. Высота выступа слева |  | Измерение верхнего левого выступа | 300 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (7) Вид С. Ширина Вида С |  | Измерение 100 мм от верха стены | 1100 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (8) Вид Д. Высота Вида Д |  | Измерение по левому краю стены | 1800 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (9) Вид Д. Ширина Вида Д |  | Измерение по середине стены | 1200 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (10) Вид Д. Высота фигурного проема |  | Измерение по середине стены | 1500 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (11) Вид Д. Расстояние от пола до нижнего выступа |  | Измерение в правый наружний угол | 700 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (12) Вид Д. Расстояние от края стены до проема |  | Измерения от левого края стены в верхнюю точку проема | 350 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (13) Ширина проема 1 |  | Измерение по верху проема | 500 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (14) Ширина проема 2 |  | Измерение в точках скосов | 800 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (15) Внутри. Ширина нижней полки |  | Измерение по серердине | 480 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
6 | Вертикальность / Горизонтальность
|  | И | Вид A. 1 - Вертикальность Вида A |  | Измерение по середине. Уровень 1200 мм | 1200 мм +/- 3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид A. 2 - Горизонтальность Вида A |  | Измерение по середине верхнего торца | 800 мм +/- 2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид B. 3 - Вертикальность торца Вида В справа |  | Измерение по середине торца. Уровень 1200 мм | 1200 мм +/- 3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид B. 4 - Вертикальность торца Вида В слева |  | Измерение по середине торца. Уровень 1200 мм | 1200 мм +/- 3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид С. 5 - Вертикальность Вида С |  | Измерение по середине стены. Уровень 1200 мм | 1200 мм +/- 3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид Д. 6 - Вертикальность Вида Д слева |  | Измерение по левой части стены. Уровень 2000 мм. | 2000 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид Д. 7 - Горизонтальность конструкцииа |  | Измерение по верху стены А и С. Уровень 2000 мм. | 2000 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид Д. 8 - Горизонтальность верха проема |  | Измерение по верху проема. Уровень 400 мм. | 400 мм +/-2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид Д. 9 - Вертикальность проема справа |  | Измерение по середине толщи торца справа. Уровень 400 мм. | 400 мм +/-2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид Д. 10 - Горизонтальность Вида D |  | Измерение по середине толщины стены. Уровень 1200 мм. | 1200 мм +/- 3 мм | 2 | 0.25
7 | Углы
|  | И | Вид А. а - Правый внутренний угол на стене А |  | Измерение по середине толщины торца | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид В. б - Внутренний верхний угол между стеной А и В |  | Измерение по середине стены | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид В. в - Внутренний верхний угол выступа |  | Измерение по середине стены | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид В. г - Наружний угол Видами В |  | Измерение по середине | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид С. д - Внутренний верхний левый угол |  | Измерение по середине толщины торца | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид D. е - Наружний верхний правый угол |  | Измерение по середине толщины торца | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри. ж - Внутренний угол между Видом А и D |  | Измерение по середине толщины торца | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри. з - Внутренний угол между Видом С и D |  | Измерение над фигурным проемом (см. чертеж) | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри. и - наружний нижний угол Стены В |  | Измерение по середине (см. чертеж) | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
Б | Установка тепло- и звукоизоляции | [6 empty] | 4
1 | Монтаж тепло- и звукоизоляционных материалов
|  | И | Установка изоляции на стене половина А |  | Установка между металлическими профилями без учета возможных мест теплопотерь | да /нет | 2 | 0.5
|  | И | Установка изоляции на стене половина Б |  | Установка между металлическими профилями без учета возможных мест теплопотерь | да /нет | 2 | 0.5
2 | Качество монтажа звукоизолирующего материала
|  | С | Качество монтажа звукоизолирующего материала на стене половина А |  | Установка между металлическими профилями без учета теплопотерь |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа звукоизолирующего материала на стене половина Б |  | Установка между металлическими профилями без учета теплопотерь |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
В | Финишное шпатлевание с заделкой стыков и углов | [6 empty] | 31
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на раб. столе. | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных усл. труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требов. | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество шпаклевания.
|  | С | Вид А.Соответсвие качества финишнего шпаклевания с учетом проема на данной стене (соответсвует стандарту Q3) |  | См. презент-ю. по оценке. Отсутст. пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Вид C. Соответсвие качества финишнего шпаклевания (соответсвует стандарту Q3) с учетом проема на данной стене |  | См. презент-ю. по оценке. Отсутст. пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Вид D. Соответсвие качества шпаклевания (соответсвует стандарту Q3) |  | См. презент-ю. по оценке. Отсутст. пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Базовое шпаклевание (соответсвует стандарту Q2)
|  | И | Вид А: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене - 3 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 0.9
|  | И | Вид А: Все металлические элементы и углы чистые |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 1.2
|  | И | Вид В: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене - 3 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 0.9
|  | И | Вид В: Все металлические элементы и углы чистые |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 0.9
|  | И | Вид C: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене - 3 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 1.2
|  | И | Вид C: Все металлические элементы и углы чистые |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 0.9
|  | И | Вид D: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене - 5 уголка (см. чертеж) (1-5) |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 2
|  | И | Вид D: Все металлические элементы и углы чистые |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 1.5
|  | И | Вид D: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене - 2 уголка (см. чертеж) (6-7) |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 0.6
|  | И | Вид D: Все металлические элементы и углы чистые |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 0.8
|  | И | Вид D: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене - 5 уголка (см. чертеж) (8-12) |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 1.5
|  | И | Вид D: Все металлические элементы и углы чистые |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,4 б | 3 | 2
4 | Заделка внутренних углов/армирование
|  | И | Снаружи: Все внутренние углы (соответсвует стандарту Q2) - 5 верхних углов |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,4 б | 3 | 2
|  | И | Снаружи: Все внутренние углы (соответсвует стандарту Q2) - 5 нижних углов |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,4 б | 3 | 2
|  | И | Все внутренние углы зашпаклеваны и гладкие (соответсвует стандарту Q2) - 4 углов |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,4 б | 3 | 1.6
|  | И | Все внутренние углы зашпаклеваны и гладкие (соответсвует стандарту Q2) Вид С - 5 углов |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,4 б | 3 | 2
|  | И | Саморезы закручены и зашпаклеваны по всей конструкции с учетом торцов |  | Оценивается с учетом всех закрученных саморезов, не зашпаклеванные считаются за ошибку | до 5 случаев=0,5 б; более 5 =0 б | 3 | 1
Г | Изготовление и фиксация фигурных гипсовых элементов | [6 empty] | 24
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе. | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество изготовления и монтажа наличника
|  | с | Качество изготовленого наличника |  | Внешний вид, отсутствие царапин и сколов. Чистота, на поверхности нет следов гипса |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | с | Качество монтажа наличника |  | Углы запила и их финишная обработка,разметка, чистота |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Соответствие гипсовых элементов чертежу
|  | И | Профиль котрольного образца наличника соответсвует чертежу |  | Соответствует предоставленному чертежу | да /нет | 5 | 1
|  | И | Длина контрольного образца |  | Соответствие ОКЗ не менеет 150 мм. Измерение по середине | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | (1) Корректность ширины основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 50 мм +/-1мм | 1 | 0.75
|  | И | (2) Корректность размера отрезка контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 6 мм +/-1мм | 1 | 0.75
|  | И | (3) Корректность высоты основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 23 мм +/-1мм | 1 | 0.75
|  | И | (4) Корректность высоты основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 13 мм +/-1мм | 1 | 0.75
4 | Монтаж и обработка наличника
|  | И | Все наличники установлены согласно чертежу |  | Все наличники зафиксированы. | да /нет | 5 | 0.75
|  | И | Запил угла (оцениваются видимые углы, без наплыва гипса) - 5 углов (1-5) |  | Правильный угол запила. За каждый правильный угол запила начисляется по 0,2 балла. | За правильный угол запила по 0,2 балла. | 4 | 1
|  | И | Запил угла (оцениваются видимые углы, без наплыва гипса) - 5 углов (6-10) |  | Правильный угол запила. За каждый правильный угол запила начисляется по 0,2 балла. | За правильный угол запила по 0,2 балла. | 4 | 1
|  | И | Выравнивание углов - 5 углов (1-5) |  | Отсутствует смещение, все грани сходятся в одной плоскости. За угол начисляется по 0, 2 балла. | За правильный угол запила по 0,2 балла. | 4 | 1
|  | И | Выравнивание углов - 5 углов (6-10) |  | Отсутствует смещение, все грани сходятся в одной плоскости. За угол начисляется по 0, 2 балла. | За правильный угол запила по 0,2 балла. | 4 | 1
|  | И | Финишная обработка углов и стыков 5 углов (1 - 5) |  | Угловые стыки заполнены согласно стандарту компетенции. За угол начисляется по 0, 2 балла. | За угол начисляется по 0, 2 балла. | 4 | 1
|  | И | Финишная обработка углов и стыков 5 углов (6-10) |  | Угловые стыки заполнены согласно стандарту компетенции. За угол начисляется по 0, 2 балла. | За угол начисляется по 0, 2 балла. | 5 | 1
|  | И | Финишная обработка вокруг молдингов |  | Заполнен стык между молдингом и поверхностью стены. На поверхности нет остатков материала. | да /нет | 4 | 0.75
5 | Измерения наличника
|  | И | (1) Отступ левого края стены до молдинга |  | Измерение по середине | 215 мм +/-1мм | 4 | 0.6
|  | И | (2) Отступ пола до стыка нижнего угла |  | Измерение от пола в точку стыка | 460 мм +/-2мм | 4 | 0.6
|  | И | (3) Высота левого наличника |  | Измерение по левому краю | 739 мм +/-2мм | 4 | 0.6
|  | И | (4) Ширина верхнего наличника |  | Измерение по верху наличника | 351 мм +/-2мм | 4 | 0.6
|  | И | (5) Высота верхней левой ступени |  | Измерение от внутреннего угла до верхней точки ступени | 120 мм +/-1мм | 4 | 0.6
|  | И | (6) Высота от нижнего правого угла ступени до верха фигуры |  | Измерение от правой точки угла ступени до верха фигуры | 868 мм +/-2мм | 4 | 0.6
|  | И | 1 - Вертикальность правого элемента наличника |  | Измерение по наружней части наличника. Уровень 600 мм. см. чертеж | 600 мм +/-2 мм | 4 | 0.6
|  | И | 2 - Горизонтальность верхнего наличника |  | Измерение по наружнейтчасти наличника. Уровень 600 мм. см. чертеж | 600 мм +/-2 мм | 4 | 0.6
|  | И | а - Внутренний левый верхний угол наличника |  | Измерение слева | 300 мм +/-2 мм | 4 | 0.6
|  | И | б - Внутренний правый нижний угол наличника |  | Измерение справа | 300 мм +/-2 мм | 4 | 0.6
Д | Декоративные штукатурные работы | [6 empty] | 14
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе. | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество нанесения декоративного покрытия
|  | С | Качество нанесения декоративного покрытия по середине |  | Работа выполнена аккуратно. Ровные грани. Рядом расположенные элементы конструкции не запачканы. |  | 4 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество нанесения декоративного покрытия справа |  | Работа выполнена аккуратно. Ровные грани. Рядом расположенные элементы конструкции не запачканы. |  | 4 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
1
3 | Декоративное покрытие
|  | И | Декоративная штукатурка соответсвует чертежу и описанию |  | Расположение согласно чертежу, в указанном месте. Выполнена в полном объеме. | да/нет | 5 | 0.75
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 1 (красная) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 1.25
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 2 (серая) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 1.25
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 3 (бежевая) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 1.25
|  | И | Использование пигмента в декоравтином покрытии |  | Пигмент добавлен в декоративку | да/нет | 4 | 0.5
4 | Измерение Декоративного покрытия
|  | И | (1) Расстояние от пола до вершины фрагмента 1 |  | Измерение по середине, от пола до центра вершины | 1100 +/- 2 мм | 4 | 0.5
|  | И | (2) Расстояние от края стены до вершины фрагмента 1 |  | Измерение от правого края стены в центр вершины | 700 +/- 2 мм | 4 | 0.5
|  | И | (3) Расстояние от пола до левой точки фрагмента 1 |  | Измерение по левой стороне стены, от пола в точку пересения со стеной | 450 +/- 2 мм | 4 | 0.5
|  | И | (4) Расстояние от пола до правой точки фрагмента 1 |  | Измерение по правой стороне стены, от пола в точку пересения со стеной | 900 +/- 2 мм | 4 | 0.5
|  | И | (5) Расстояние от пола до верхней правой точки фрагмента 2 |  | Измерение по правой стороне стены, от пола в точку пересения со стеной | 1200 +/- 3 мм | 4 | 0.5
|  | И | (6) Расстояние от края стены до точки пересечения фрагментов 1 и 2 |  | Измерение от правого края стены в точку пересечения фрагментов | 700 +/- 2 мм | 4 | 0.5
|  | И | (7) Расстояние от пола до верхнего края фрагмента 3 |  | Измерение по правой стороне стены | 300 +/- 2 мм | 4 | 0.5
|  | И | (8) Расстояние от края стены до точки пересечения фрагментов 2 и 3 |  | Измерение от правого края стены в точку пересечения фрагментов | 950 +/- 2 мм | 4 | 0.5
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Наименование
2 | Наименование
3 | Наименование
4 | Наименование