## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству Ленинградской области 2023
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Сухое строительство и штукатурные работы
| Наименование квалификации |  | Монтажник каркасно-обшивных конструкций и Штукатур
| Шифр КОД |  | 16.054; 16.055
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Сборка конструкции | [6 empty] | 27
1 | Техника безопасности и охрана труда (до обеда)
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да /нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе. | да /нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да /нет | 1 | 0.7
2 | Техника безопасности и охрана труда (после обеда)
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да /нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе. | да /нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да /нет | 1 | 0.7
3 | Качество монтажа
|  | С | Качество монтажа стены А (стена оценивается с двух сторон) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 1 | 2
Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены C (стена оценивается с двух сторон) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 2
Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены D (стена оценивается с двух сторон) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа потолка |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
4 | Техническое соответствие
|  | И | Соответсвие чертежу и описанию |  | Расположение стен согласно чертежу, использование ГСП в указанном месте | да /нет | 5 | 1
|  | И | Вид А, В. Гипсокартон зафиксирован |  | Стена оценивается по Стене А и внутрення сторона Вида Б с учетом боковых торцов | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Вид А, Б. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм Стене А и внутрення сторона Вида Б с учетом боковых торцов) |  | Считать от полного объема по Стене А и внутрення сторона Вида Б, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид А. Б. Саморезы зафиксированы на правильной глубине (Стене А и внутрення сторона Вида Б с учетом боковых торцов) |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,15 б; более 5 =0 б | 2 | 0.3
|  | И | Вид С. Гипсокартон зафиксирован |  | Стена оценивается по Виду С с двух сторон и с учетом торцов в проемах | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Вид С. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм (с обеих и с учетом торцов в проеме) |  | Считать от полного объема Вида С, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид С. Саморезы зафиксированы на правильной глубине (с обеих и с учетом торцов в проеме) |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,15 б; более 5 =0 б | 2 | 0.3
|  | И | Вид D. Гипсокартон зафиксировани |  | Стена оценивается с двух сторон с учетом боковых торцов | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Вид D. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм (с учетом боковых торцов) |  | Считать от полного объема Вид D (с двух сторон), если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид D. Саморезы зафиксированы на правильной глубине (с двух сторон, с учетом боковых торцов) |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид D. Заводской стык |  | Стык выполнен | да /нет | 2 | 0.3
|  | И | Вид сверху. Гипсокартон зафиксирован |  | ГСП зафиксирован на торцах верха конструкции | да /нет | 2 | 0.3
|  | И | Внутри Потолок. Гипсокартон зафиксирован |  | Потолок полностью обшит ГСП с учетом торца | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Внутри Потолок. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 150 мм (с учетом торца) |  | Считать от полного объема потолка с учетом торца, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | более 3 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Внутри Потолок. Саморезы зафиксированы на правильной глубине (с учетом торца) |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных) | более 3 =0 б | 2 | 0.4
5 | Измерение рулеткой
|  | И | (1) Вид А. Высота Вида А |  | Измерение по середине левой части стены | 2000 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (2) Вид В. Расстояние от пола до потолка |  | Измерение по серердине потолка | 1930 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (3) Вид А. Ширина Вида А |  | Измерение по верху конструкции | 1250 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (4) Вид А. Расстояние от Стены Д до левого выступа Вида А |  | Измерение по середине проема | 836 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (5) Вид Б. Ширина Вида Б |  | Измерение по верху конструкции | 553 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (6) Вид Б. Расстояние от пола до центра изгиба |  | Измерение в точку изгиба | 1115 мм+/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (7) Вид С. Высота Вида С |  | Измерение по центру стены, от дверного проема слева | 2000 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (8) Вид С. Высота дверного проема |  | Измерение по левому краю проема | 1700 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (9) Вид С. Расстояние от стены Д до проема |  | Измерение слева, по середине проема | 166 мм +/- 1 мм | 2 | 0.3
|  | И | (10) Вид С. Расстояние от стены Д до выступа над проемом |  | Измерение слева стены до выступа, по середине | 341 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (11) Вид С. Расстояние от выступа над проемом до выступа слева от проема |  | Измерение 200 мм от верха конструкции | 867,5 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (12) Вид С. Ширина внутренней части Вида С |  | Измерение от высупа до стены А | 200 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (13) Вид Д. Высота Вида Д |  | Измерение по середине стены | 2000 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (14) Вид Д. Ширина Вида Д |  | Измерение по середине стены | 1150 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (15) Вид Д. Расстояние от левого края до заводского стыка |  | Измерение 200 мм от верха конструкции | 550 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
6 | Вертикальность / Горизонтальность
|  | И | Вид A. 1 - Вертикальность простенка Вида A |  | Измерение по середине простенка слева. Уровень 2000 мм | 2000 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид A. 2 - Вертикальность левого выступа |  | Измерение по середине выступа. Уровень 2000 мм | 2000 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид B. 3 - Горизонтальность Вида Б |  | Измерение по середине толщины стены. Уровень 600 мм. | 600 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид С. 4 - Вертикальность простенка Вида С справа |  | Измерение по середине стены простенка справа от проема. Уровень 2000 мм | 2000 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид С. 5 - Вертикальность простенка Вида С слева |  | Измерение по середине стены простенка слева от проема. Уровень 2000 мм | 2000 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид С. 6 - Вертикальность простенка Вида В слева |  | Измерение по середине внутренней строны стены В. Уровень 2000 мм | 2000 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид С. 7 - Вертикальность проема справа |  | Измерение по середине торца. Уровень 1200 мм | 1200 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид С. 8 - Вертикальность проема слева |  | Измерение по середине торца. Уровень 1200 мм | 1200 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид D. 9 - Вертикальность Вида D |  | Измерениепо середине стены. Уровень 2000 мм | 2000 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Вид D. 10 - Горизонтальность Вида D |  | Измерение по середине толщины стены. Уровень 1200 мм. | 1200 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
7 | Углы
|  | И | Вид А. а - Внутренний угол между Видом А и Видом Б |  | Измерение слева 400 мм от пола | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид В. б - Наружний правый верхний угол |  | Измерение по середине толщины торца | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид С. в - Внутренний верхний левый угол проема |  | Измерение по середине торца | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид С. г - Внутренний верхний правый угол проема |  | Измерение по середине торца | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид С. д - Внутренний угол между Видом С и Видом D |  | Измерение слева 400 мм от пола | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид D. е - Наружний правый верхний угол |  | Измерение по середине толщины торца | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Вид D. ж - Наружний левый верхний угол |  | Измерение по середине толщины торца | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри. з - Внутренний угол между Видом D и потолком |  | Измерение по середине потолка (см. чертеж) | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри. з - Внутренний угол между Видом С и потолком |  | Измерение по середине потолка (см. чертеж) | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
Б | Установка тепло- и звукоизоляции | [6 empty] | 4
1 | Монтаж тепло- и звукоизоляционных материалов
|  | И | Установка изоляции на стене |  | Установка между металлическими профилями без учета возможных мест теплопотерь | да /нет | 2 | 0.5
|  | И | Установка изоляции на потолке |  | Установка между металлическими профилями без учета возможных мест теплопотерь | да /нет | 2 | 0.5
|  | С | Качество монтажа звукоизолирующего материала на стене |  | Установка между металлическими профилями без учета теплопотерь |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа звукоизолирующего материала на потолке |  | Установка между металлическими профилями без учета теплопотерь |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
В | Финишное шпатлевание с заделкой стыков и углов | [6 empty] | 31
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на раб. столе. | да/нет | 1 | 0.4
|  | М | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных усл. труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требов. | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество шпаклевания.
|  | С | Вид А.Соответсвие качества финишнего шпаклевания с учетом проема на данной стене (соответсвует стандарту Q3) |  | См. презент-ю. по оценке. Отсутст. пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Вид C. Соответсвие качества финишнего шпаклевания (соответсвует стандарту Q3) с учетом проема на данной стене |  | См. презент-ю. по оценке. Отсутст. пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Вид D. Соответсвие качества шпаклевания (соответсвует стандарту Q3) |  | См. презент-ю. по оценке. Отсутст. пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Базовое шпаклевание (соответсвует стандарту Q2)
|  | И | Вид А: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене - 3 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,4 б | 3 | 1.2
|  | И | Вид А: Все металлические элементы и углы чистые |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,5 б | 3 | 1.5
|  | И | Вид C: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене Д (2 уголка справая сторона Вида Д) |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,4 б | 3 | 0.8
|  | И | Вид C: Все металлические элементы и углы чистые |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,5 б | 3 | 1
|  | И | Вид C: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по правой части проема (4 уголка) |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,4 б | 3 | 1.6
|  | И | Вид C: Все металлические элементы и углы чистые |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,5 б | 3 | 2
|  | И | Вид C: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по левой части проема (4 уголка) |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,4 б | 3 | 1.6
|  | И | Вид C: Все металлические элементы и углы чистые |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,5 б | 3 | 2
|  | И | Вид С: Лента установлена на развернутых угла - 2 шт. |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За кажд. угл.- 0,4 б | 3 | 0.8
|  | И | Вид D: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене - 3 уголка (см. чертеж) |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,4 б | 3 | 1.2
|  | И | Вид D: Все металлические элементы и углы чистые |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,5 б | 3 | 1.5
4 | Заделка внутренних углов/армирование
|  | И | Все внутренние углы зашпаклеваны и гладкие (соответсвует стандарту Q2) - Вид А - 4 углов |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,4 б | 3 | 1.6
|  | И | Все внутренние углы зашпаклеваны и гладкие (соответсвует стандарту Q2) Вид С - 3 углов |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,4 б | 4 | 1.2
|  | И | Внутренний угл между потолком и стеной Д зашпаклеван и гладкий (соответсвует стандарту Q2) - 1 шт. |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,5 б | 3 | 0.5
|  | И | Все внутренние углы между потолком и стеной С зашпаклеваны и гладкие (соответсвует стандарту Q2) - 3 шт. |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,5 б | 3 | 1.5
|  | И | Саморезы закручены и зашпаклеваны Вид А, Д (с учетом торцов в проеме) |  | Оценивается с учетом всех закрученных саморезов, не зашпаклеванные считаются за ошибку | до 5 случаев=0,75 б; более 5 =0 б | 3 | 1.5
|  | И | Саморезы закручены и зашпаклеваны Вид В, С (с учетом боковых торцов) |  | Оценивается с учетом всех закрученных саморезов, не зашпаклеванные считаются за ошибку | до 5 случаев=0,75 б; более 5 =0 б | 3 | 1.5
Г | Изготовление и фиксация фигурных гипсовых элементов | [6 empty] | 24
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе. | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество изготовления и монтажа наличника
|  | с | Качество изготовленого наличника |  | Внешний вид, отсутствие царапин и сколов. Чистота, на поверхности нет следов гипса |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | с | Качество монтажа наличника |  | Углы запила и их финишная обработка,разметка, чистота |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Соответствие гипсовых элементов чертежу
|  | И | Профиль котрольного образца наличника соответсвует чертежу |  | Соответствует предоставленному чертежу | да /нет | 5 | 1
|  | И | Длина контрольного образца |  | Соответствие ОКЗ не менеет 150 мм. Измерение по середине | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | (1) Корректность ширины основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 50 мм +/-1мм | 1 | 1
|  | И | (2) Корректность размера отрезка контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 6 мм +/-1мм | 1 | 1
|  | И | (3) Корректность высоты основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 9 мм +/-1мм | 1 | 1
4 | Монтаж и обработка наличника
|  | И | Все наличники установлены согласно чертежу |  | Все наличники зафиксированы. | да /нет | 5 | 1.5
|  | И | Запил угла (оцениваются видимые углы, без наплыва гипса) - 3 угла |  | Правильный угол запила. За каждый правильный угол запила начисляется по 0,5 балла. | За правильный угол запила по 0,5 балла. | 4 | 1.5
|  | И | Выравнивание углов - 3 угла |  | Отсутствует смещение, все грани сходятся в одной плоскости. За угол начисляется по 0, 5 балла. | За правильный угол запила по 0,5 балла. | 4 | 1.5
|  | И | Финишная обработка углов и стыков |  | Угловые стыки заполнены согласно стандарту компетенции. | да /нет | 4 | 1.5
|  | И | Финишная обработка вокруг молдингов |  | Заполнен стык между молдингом и поверхностью стены. На поверхности нет остатков материала. | да /нет | 4 | 1.5
5 | Измерения наличника и плинтуса
|  | И | (1) Отступ левого верхнеего элемента наличника |  | Измерение по середине | 15 мм +/-1мм | 4 | 1
|  | И | (2) Отступ правого бокового элемента наличника |  | Измерение по середине | 15 мм +/-1мм | 4 | 1
|  | И | 1 - Вертикальность правого элемента наличника |  | Измерение по серердине. Уровень 1500 мм. см. чертеж | 1500 мм +/-3 мм | 4 | 1
|  | И | 2 - Вертикальность левого элемента наличника |  | Измерение по серердине. Уровень 1500 мм. см. чертеж | 1500 мм +/-3 мм | 4 | 1
|  | И | а - Наружний левый верхний угол наличника |  | Измерение слева | 300 мм +/-3 мм | 4 | 1
|  | И | б - Наружний правый верхний угол наличника |  | Измерение справа | 300 мм +/-3 мм | 4 | 1
Д | Декоративные штукатурные работы | [6 empty] | 14
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе. | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество нанесения декоративного покрытия
|  | С | Качество нанесения декоративного покрытия по середине |  | Работа выполнена аккуратно. Ровные грани. Рядом расположенные элементы конструкции не запачканы. |  | 4 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество нанесения декоративного покрытия справа |  | Работа выполнена аккуратно. Ровные грани. Рядом расположенные элементы конструкции не запачканы. |  | 4 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Декоративное покрытие
|  | И | Декоративная штукатурка соответсвует чертежу и описанию |  | Расположение согласно чертежу, в указанном месте. Выполнена в полном объеме. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры расположенпо середине стены |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Правильно нанесена фактура фигур на углах стены |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Использование пигмента в декоравтином покрытии |  | Пигмент добавлен в декоративку | да/нет | 4 | 0.5
4 | Измерение Декоративного покрытия
|  | И | (1) Высота фрагмента в центре стены |  | Измерение по середине, от нижней точки до верхней | 1100 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (2) Расстояние от пола до середины фрагмента |  | Измерение по правой стороне стены, от пола в точку пересения со стеной | 1000 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (3) Расстояние от стены середины фрагмента |  | Измерение от левого края стены в верхнюю точку по середине фрагмента | 575 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (4) Расстояние от верха стены до середины фрагмента |  | Измерение от верха стены в верхнюю точку по середине фрагмента | 450 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (5) Ширина левого верхнегого фрагмента |  | Измерение по верху. | 350 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (6) Высота левого верхнегого фрагмента |  | Измерение по левому краю стены. | 350 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (7) Ширина правого нижнего фрагмента |  | Измерение по низу фрагмента | 350 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (6) Высота правого нижнего фрагмента |  | Измерение по правому краю стены. | 350 +/- 2 мм | 4 | 0.75
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работы, техника безопасности и охрана труда
2 | Монтаж каркасно-обшивных конструкций и тепло- звукоизоляционного материала
3 | Отделка гипсокартонных плит
4 | Штукатурные и декоративные работы
5 | Коммуникация