## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) Холодильная техника и системы кондиционирования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»
Адрес базовой организации: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
Главный эксперт: Рассолов Александр Александрович, +7 963 349-41-51, aleksrassolov@yandex.ru
Технический эксперт: Кузькин Родион
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: 25.03.2024-29.03.2024
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Интернет: подключение ноутбуков к беспроводному интернету
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): Подведение холодного водоснабжения и водоотведение (одна точка)
Площадь: 145,3 кв.м.
Покрытие пола: не горючие материалы
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Учебный стенд FFDE-18 с комплектом расходных и запасных частей | Состав стенда : Силовая рамная конструкция ,металлические емкости для жидкости Моноблок: холодильная машина, фанкойл; щит управления; узел автоматики (, фреоновый контур, циркуляционный насос, металлопластиковые трубы, сантехнические изделия. Пригоден для работы в закрытых помещениях, заправлен: холодильным агентом, хладоносителем, маслом. Диапазон температур наружного воздуха в помещении от 16 до 32 С Диапазон относительной влажности в помещении от 15 до 80% Вес в заправленном состоянии 150 кг | Оборудование | 1 | шт. | 1
2 | Мобильные стойки для ограждения рабочих зон | Высота 1 м. длинна ленты 5 м, цвет синий | Мебель | 4 | шт. | 20
3 | Часы электронные | Электроника, табло с диагональю 240 мм | Оборудование | 4 | шт. | 4
4 | Пылесос строительный (один на троих участников) | Сухая и влажная уборка, длина шланга 3 м, мощность 1,4 кВт. | Инструмент | 1 | шт. | 2
5 | Инструментальные тележки (одна на участника) | 5 секций, на колесах | Инструмент | 1 | шт. | 5
6 | Станция сбора хладагента (R134a) (одна на троих участников) | Cтанция для эвакуации фреона, имеется маслоотделитель,Питающее напряжение:е 230B/50Гц, Мотор: 735 Вт Скорость вращения: 1450 об/мин/50 Гц, Компрессор: Безмаслянный, воздушного охлажденияАвтоматическое отключение: 38,5 Бар/ 3850кПа (558 psi) Габариты: 400х250х355 мм | Инструмент | 1 | шт. | 2
7 | Многоразовый баллон для R134a | Баллон для сбора фреона двухвентильный, Для R134a, вместимость 50 литров, Давление PH - 48 Бар, Толщина стенок 2,01 мм Вес пустого баллона - 7,38 кг. | Инструмент | 1 | шт. | 5
8 | Двухступенчатый шиберный высоковакуумный насос (один на троих участников) | Вакуумный насос , двухступенчатый, Мощность, кВт - 0.25, Соединение - 1/4, Напряжение, В - 230, Вакуум, микрон - 15, Соединение с адаптером, дюйм - 5/16" SAE M/3/8" SAE M Производительность, л/мин - 85 | Инструмент | 1 | шт. | 2
9 | Цифровой манометрический коллектор | Цифровой манометрический коллектор, Комплект поставкиЦифровой манометрический коллектор - 1 шт.смарт-зонда зажима для труб testo 115i с Bluetooth - 2 шт.Приложение testo Smart App (скачивается бесплатно) - 1 шт. Инструкции по эксплуатации - 1 шт. Кейс для транспортировки - 1 шт. | Инструмент | 1 | шт. | 5
10 | Цифровые весы | Весы электронные для хладагента, тип Ves-50A, напольные, электронные в кейсе | Инструмент | 1 | шт. | 5
11 | Ручной рычажный трубогиб для гибки под углом до 180 | Тип Рычажный , №408, используют для загиба труб диаметром 1/2" с толщиной стенки не более 1,5 мм. Работает с трубами из меди, стали и нержавеющей стали. Начальный угол 90°, инструмент гнет трубы на угол до 180°, | Инструмент | 1 | шт. | 5
12 | Ручной трубогиб для медных труб | тип: Рычажный,предназначен для гибки медной трубы 1/4", 3/8", на угол до 180° | Инструмент | 1 | шт. | 5
13 | Труборез 35/42 PRO | Труборез тип 11217 1/8-1 1/4, для обрадобтки меднных труб диаметром Для труб диам. 1/8 -1 1/4 (3-32мм) | Инструмент | 1 | шт. | 5
14 | Набор напорных шлангов для хладагентов "Стандарт" и "Плюс" | Тип: заправочные, комлпект из трех шлангов; цвета: Синий, красный, желтый,для R134а , длинна шлангов 150 мм | Инструмент | 1 | шт. | 5
15 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 18-2-LI Plus с 2 аккумуляторами GBA 18V 2.0 A*ч и зарядным устройством AL 1820 | Тип: DDF485RF3J , Крутящий момент: 50 Н*м / 27 Н*м , ступеней 21+1; Обороты: 500 об/мин / 1900 об/мин , скоростей 2; Функции: сверление, подсветка, Основной патрон: быстрозажимной, 1.5 - 13 мм; Батарея: Li-Ion, 18 В, 3 Ач; запасная батарея в комплекте; | Инструмент | 1 | шт. | 5
16 | Анемометр электронный для измерения скорости воздуха от 0,5 м/с и выше (с функцией гигрометра) | Анемометр, Измерение температуры (сенсор NTC Диапазон измерений-10 ... +50 °C,Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка) Диапазон измерений0,4 ... 20 м/с, Размеры 133 x 46 x 25 мм (с защит. крышкой) | Инструмент | 1 | шт. | 5
17 | Вакуумметр электронный | Диапазон измерений:0 ... 26,66 мбар / 0 ... 20000 микрон Код товара:0560 5522 Погрешность:±(10 микрон + 10 % от изм. знач.) (100 ... 1000 микрон) Разрешение:1 микрон (0 ... 1000 микрон) / 10 микрон (1000 ... 2000 микрон) / 100 микрон (2000 ... 5000 микрон) Частота измерений:0,5 с | Инструмент | 1 | шт. | 5
18 | Вентиль с депрессором для шлангов (R134а) | Шаровые краны под заправочные шланги (R134а) с соединением папа 1/4" SAE со стороны шланга свободной гайкой 1/4" SAE. С депрессором | Инструмент | 1 | шт. | 5
20 | Зажигалка или механический пьезоподжиг для горелки | Тип: зажигалка GL-001R, имеется пьезоподжиг для горелки, Габариты без упаковки, мм 260х40х30 | Инструмент | 1 | шт. | 5
21 | Защитная одежда и обувь | Современный рабочий костюм из прочной дышащей смесовой ткани. Обувь с защитным мыском | Охрана труда | 1 | компл. | 5
22 | Защитные очки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт. | 5
23 | Защитные очки затемненные для пайки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт. | 5
24 | Инспекционное зеркало | Инспекционное телескопическое зеркало D=84мм L=250-880мм, | Инструмент | 1 | шт. | 5
25 | Калькулятор | Разрядность дисплея:12 Тип размера:полноразмерны йПитание :двойное Функционал: независимая память (M+, M-, MRC) , вычисление наценки , расчет процентов , вычисление квадратного корня Число строк дисплея:1Тип питания:от солнечной батареи , от 1 батарейки LR1130Цвет:черныйНаклонный дисплей:фиксированный Материал кнопок:пластикРазмер, мм:205x155x35Элементы питания в комплекте:1 батарейка LR1130 | Инструмент | 1 | шт. | 5
26 | Карандаш строительный | Тип:карандашДлина:180 ммЦвет:серыйТвердость:2B Материал:графит | Инструмент | 1 | шт. | 5
27 | Керн | Тип: 21432-3.2, Длина: 100 мм Тип инструмента: кернер Диаметр наконечника кернера: 3,2 мм | Инструмент | 1 | шт. | 5
28 | Клещи токовые | Измерение переменного тока до 400 A, Категория безопасности CAT IV 300 В/CAT III 600 В. Раскрытие зажима 30 мм позволяет использовать инструмент для различных целей. Диапазон сопротивления до 4 кОм | Инструмент | 1 | шт. | 5
29 | Ключ разводной до 32 мм | Тип: SWO 77-F/CE- 8 Длина: 211 мм Материал: инструментальная сталь Max расстояние между губками: 39 мм | Инструмент | 1 | шт. | 5
30 | Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов | Тип: 03-3HB, Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов 3шт | Инструмент | 1 | шт. | 5
31 | Кримпер для обжима наконечников | Тип: GECT-02, Квадратные пресс-клещи для обжима наконечников GECT-02, Сечение втулочных нак-в НШВИ, мм² 0.25-10 Сечение втулочных нак-в НШВИ(2), мм² 0.25-6 | Инструмент | 1 | шт. | 5
32 | Круглогубцы | Тип: круглогубцы Длина: 160 мм | Инструмент | 1 | шт. | 5
33 | Линейка | Тип: линейка измерительная Длина: 500 мм Длина разметки: 500 мм Ширина: 29,5 мм Толщина: 1 мм Цена деления: 1 мм Материал: сталь | Инструмент | 1 | шт. | 5
34 | Магнит для соленоидного вентиля | Катушка с постоянным магнитом для соленоидного вентиля. Используется для проверки соленоидных вентилей, для их принудительного открытия. | Инструмент | 1 | шт. | 5
35 | Маркер перманентный (для металла металлопластика) | Тип маркера:перманентный Цвет:черный Мах толщина линии:3 мм Количество в наборе:1 | Инструмент | 1 | шт. | 5
36 | Молоток | Тип: Harden, Форма бойка: комбинированный Вес бойка: 200 г Материал бойка: закаленная углеродистая сталь, легированная никелем и хромом Материал рукояти: стекловолокно/стеклопластик/фиберглас Общая длина: 279 мм Кованый: да | Инструмент | 1 | шт. | 5
37 | Мультиметр электрический многофункциональный с функцией мегаометра | U пост./перем. 1000В, погр.1%, I пост./перем. 10A, погр.1,5%, измерение сопр. 4МОм, частоты 40МГц, ёмкости 40мФ, термопара тип К, ЖК-дисплей 40000 отсчетов, мегаомметр U тест.125/250/500/1000в ±2%, 0,125-4000 МОм, режим MAX/MIN, RELATIV, PEAK HOLD, память 2000 ячеек | Инструмент | 1 | шт. | 5
38 | Набор головок 6 -19 мм. | Набор , 12 предметов , Тип головок 6-гранные. минимальный размер мм 10 Max размер головки, мм24 | Инструмент | 1 | шт. | 5
39 | Набор для развальцовки труб 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 | Вальцовка VFT-808-IS с эксцентриком и труборезом. Подходит для развальцовки труб диаметром: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 | Инструмент | 1 | шт. | 5
40 | Набор плоских и крестовых электромонтажных отверток | Тип: Диэлектрические, Набор, Материал рукояти резина Диэлектрическое покрытие есть Намагниченный наконечник да Длина стержня, мм 150 Форма ручки Прямая Гибкая нет Количество в наборе, шт 8 Материал стержня CrV | Инструмент | 1 | шт. | 5
41 | Набор плоских и крестовых слесарных отверток | Плоских, крестовых слесарных, Тип GSS11 Материал рукояти: двухкомпонентный; Намагниченный наконечник: да; Общая длина: 100 мм; Форма ручки: прямая; Количество в наборе: 11; Материал стержня: CrV; Тип шлица: Sl, Ph, Pz. | Инструмент | 1 | шт. | 5
42 | Набор рожковых ключей 6-27 мм | Тип: 510620, рожковые Размер min: 6 мм Размер max: 32 мм в сумке, набором 12 ключей | Инструмент | 1 | шт. | 5
43 | Набор шлангов для опрессовки, вакуумирования, заправки | Тип: заправочные, комлпект из трех шлангов; цвета: Синий, красный, желтый,для R134а , длинна шлангов 150 мм | Инструмент | 1 | шт. | 5
44 | Напильник плоский | Тип: плоский Рабочая длина: 200 мм Зернистость: 14 ячеек Класс (№): 2 Материал рукояти: двухкомпонентная Тип: по металлу Рукоятка: да | Инструмент | 1 | шт. | 5
45 | Нож строительный | Нож строительный монтажный. Тип: НСМ-10 78495, Материал лезвия: инструментальная сталь Длина лезвия: 6 мм Ширина лезвия: 18 мм Конструкция: выдвижной Материал рукояти: металл | Инструмент | 1 | шт. | 5
46 | Ножовка по металлу с запасными полотнами | Тип: по металлуДлина режущего полотна: 300 мм Материал режущего полотна: биметалл Шаг зубьев: 24 мм TPI (кол-во зубьев на дюйм): 24 | Инструмент | 1 | шт. | 5
47 | Отвертка индикаторная | Переменное напряжение, контактный метод: 220 В Напряжение: 0-220 В Max предел чувствительности: 220 В Способ измерения: контактный Длина стержня: 56 мм | Инструмент | 1 | шт. | 5
48 | Перчатки 500В | Назначение:для защиты от поражения электрическим током Размер (буквенная система маркировки):MРазмер (цифровая система маркировки):3Тип поверхности:гладкая Материал:латекс | Охрана труда | 1 | шт. | 5
49 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг | Охрана труда | 1 | шт. | 5
50 | Перчатки рабочие для огневых работ | Назначение:плотницкиеУтепленные:нет Размер (буквенная система маркировки):L-XL Размер (цифровая система маркировки):10.5 Материал:спилок | Охрана труда | 1 | шт. | 5
51 | Редуктор для азота/ кислорода | Тип редуктора РК-70, Тип газа: Кислород, | Инструмент | 1 | шт. | 5
52 | Риммер | Материал: цинковый сплав/высокоуглеродистая сталь Min диаметр обрабатываемого отверстия: 3 мм Max диаметр обрабатываемого отверстия: 40 мм Обрабатываемые материалы: цветные металлы/металлопластик/ПВХ | Инструмент | 1 | шт. | 5
53 | Разводной ключ | Разводной ключ до 32 мм | Инструмент | 1 | шт. | 5
54 | Рулетка | Размер ленты: 5м х25мм Длина: 5 м Ширина ленты: 25 мм Материал ленты: сталь Магнитный зацеп: да | Инструмент | 1 | шт. | 5
55 | Ручка шариковая или гелевая | Шаркиовая, цвет синий | Канцелярия | 1 | шт. | 5
56 | Свёрла | Min диаметр: 1 мм Количество предметов: 19 шт Max диаметр хвостовика: 10 мм Max диаметр сверла: 13 мм Тип: спиральный Материал обработки: металл Тип хвостовика: цилиндрический | Инструмент | 1 | шт. | 5
57 | Сверло | Сверло перьевое 30x152 мм , Диаметр, мм 30 Длина, мм 152 Диаметр хвостовика, мм 6.35 Материал обработки дерево | Инструмент | 1 | шт. | 5
58 | Сервисный ключ "трещотка" | Ключ специальный CT-122 ShineYear размеры 1/4",3/8",3/16",5/16" | Инструмент | 1 | шт. | 5
59 | Стриппер для зачистки проводов | Тип: WS-17 84418 Тип: механический(ручной) Регулировка глубины реза: да Регулировка диаметра реза: да Max сечение провода: 10 мм² | Инструмент | 1 | шт. | 5
60 | Термоизоляционный мат для пайки | Ткань асбестовая АТ-3 ГОСТ 6102-94, размером 1000 х 1000 мм | Инструмент | 1 | шт. | 5
61 | Термометр электронный | Тип: 2267-40, Показатель визирования 10:1, измерение пятна размером 1 м на расстоянии 10 м Диапазон измеряемых температур от -30°C до 400°C Настройка оповещения о низких и высоких температурах LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов | Инструмент | 1 | шт. | 5
62 | Гигрометр электронный | Тип: 605i, Смарт-зонд термогигрометр. Измерение влажности и температуры воздуха в помещении и воздуховодах. Диапазон измерения: от 5 до 80 %ОВ; от -20 до +60 °C | Инструмент | 1 | шт. | 5
63 | Течеискатель электронный | Тип течеискателя VML-1 Хладагенты: CFC, HCFC, HFC (R12, R22, R134a, R404, R407, R410, R502, R507, R32 и др.) Минимальная чувствительность по R134a: 3ppm (3 грамма в год)Допустимая рабочая температура: 0-40◦С Допустимый уровень влажности: ≤90% Время реагирования: 3 секунды Питание: аккумулятор (в комплекте) Время работы от аккумулятора: 8 часов | Инструмент | 1 | шт. | 5
64 | Труборасширитель 1/2" 3/8" | Труборасширитель CT-200A (набор) 3/8 - 15/8 (5шт/кор) | Инструмент | 1 | шт. | 5
65 | Уголок строительный | Тип: GWS-30B, угольник столярный Материал: сталь Длина большей стороны: 300 мм Двусторонняя шкала : да Угольник 45 градусов: да | Инструмент | 1 | шт. | 5
66 | Уровень 1000 мм. | Тип: GWM1000 Длина: 1000 мм Количество глазков: 3 шт Подвесной: да С разметкой: да | Инструмент | 1 | шт. | 5
67 | Уровень 400 мм. | Тип: Gigant SL400 Длина: 400 мм Количество глазков: 3 шт Подвесной: да С разметкой: да | Инструмент | 1 | шт. | 5
68 | Шприц Жане, для заправки масла | Шприц Жане 3-компонентный одноразовый катетерного типа, 150 мл | Инструмент | 1 | шт. | 5
69 | Штангенциркуль | Штангенциркуль Gigant 200 мм CLP 200, Погрешность, 50 мкм Глубиномер - да | Инструмент | 1 | шт. | 5
73 | Планшеты для крепления бумаги | жесткий, формат А4 | Канцелярия | 5 | шт. | 5
74 | Кулер для воды (один на 5 участников) | 20 литров, без подогрева и охлаждения | Оборудование | 1 | шт. | 1
75 | Аптечка | Бинты, пластыри | Охрана труда | 1 | шт. | 1
76 | Мусорный бак | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт. | 1
77 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница 25 мм, светло-серая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт. | 5
78 | Стул | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт. | 9
Комната Главного эксперта
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Интернет: подключение ноутбука к беспроводному интернету
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): нет
Площадь: 10,5 кв.м.
Покрытие пола: негорючие материалы
1 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница 25 мм, светло-серая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт. | 1
2 | Кресло | (ШхГхВ) 650x720x1180, на колесиках | Мебель | 1 | шт. | 1
3 | Ноутбук | Тип экрана IPS Диагональ экрана 15.6" Разрешение экрана 1920x1080 FullHD Плотность пикселей 141 PPI Максимальная частота обновления экрана 120 Гц Цветовой охват 45% NTSC Производитель процессора Intel Линейка процессора Core i5 Модель процессора 9300H Количество ядер процессора 4 | Оборудование | 1 | шт. | 1
4 | МФУ | Черно-белый, (принтер, сканер) | Оборудование | 1 | шт. | 1
5 | Книжный шкаф | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт. | 1
6 | Стеллаж | 4 полки нагрузкой до 120 кг размером 145х75х30 см | Мебель | 1 | шт. | 1
Комната Экспертов и конкурсантов
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Интернет: подключение ноутбуков к беспроводному интернету
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): нет
Площадь: 48 кв.м.
Покрытие пола: негорючие материалы
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | Тип экрана IPS Диагональ экрана 15.6" Разрешение экрана 1920x1080 FullHD Плотность пикселей 141 PPI Максимальная частота обновления экрана 120 Гц Цветовой охват 45% NTSC Производитель процессора Intel Линейка процессора Core i5 Модель процессора 9300H Количество ядер процессора 4 | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | МФУ | Черно-белый, (принтер, сканер) | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Экран | На усмотрение организаторов | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Проектор | На усмотрение организаторов | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 9 | шт | 9
6 | Стул | 54х42х77 см, 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 17 | шт | 17
7 | Книжный шкаф | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | 2 | шт | 2

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) Холодильная техника и системы кондиционирования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»
Адрес базовой организации: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
Главный эксперт: Рассолов Александр Александрович, +7 963 349-41-51, aleksrassolov@yandex.ru
Технический эксперт: Кузькин Родион
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: 25.03.2024-29.03.2024
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (5 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 10,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет: нет
Электричество: 220 В на каждое рабочее место, не меньше 3 розеток
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Учебный стенд RCDE-22 с комплектом расходных и запасных частей | Состав стенда : Силовая рамная конструкция ,металлические емкости для жидкости Моноблок: холодильная машина, фанкойл; щит управления; узел автоматики (GBC 10s Шаровый вентиль, 3/8" NRV10s Обратный клапан, 3/8" под пайку NRD Дифференциальный клапан, 1/2" под пайку BE230AS Катушка 220В/50Гц/IP67 EVR3s Соленоидный клапан, 3/8" под пайку), фреоновый контур, циркуляционный насос, металлопластиковые трубы, сантехнические изделия. Пригоден для работы в закрытых помещениях, заправлен: холодильным агентом, хладоносителем, маслом. Диапазон температур наружного воздуха в помещении от 16 до 32 С Диапазон относительной влажности в помещении от 15 до 80% Вес в заправленном состоянии 150 кг | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 5
2 | Паяльный пост (пропан-кислород) | Горелка пропан-кислород для пайки медных труб 6-28 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 5
|  | Кислородный баллон 5л, заправленный, рабочее давление 150 Бар | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 5
|  | Пропановый баллон 5л, заправленный, рабочее давление 16 Бар | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 5
3 | Верстак металлический | Длина 1500 мм | Инструмент | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 5
4 | Тиски слесарные | 100 мм, для закрепления на верстаке | Инструмент | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 5
8 | Ведро пластиковое 10 л | 10 литрорв, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 5
9 | Корзина для мусора | 10 литрорв, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 5
10 | Совок и швабра | комплект | Инструмент | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Бинты, пластыри | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП-5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | 19 л (холодная/горячая вода), стаканчики 300 шт | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Диэлектрически коврик | прорезиненый размером 750х750 мм | Охрана труда | 1 | шт | 5
2. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле А "Изготовление компонентов холодильной установки" (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 10,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет: нет
Электричество: 220 В на каждое рабочее место, не меньше 3 розеток
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Паяльный пост (пропан-кислород) | Горелка пропан-кислород для пайки медных труб 6-28 мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
|  | Кислородный баллон 5л, заправленный, рабочее давление 150 Бар | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
|  | Пропановый баллон 5л, заправленный, рабочее давление 16 Бар | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
2 | Верстак металлический | с защитным экраном, длина 1500 мм | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
3 | Тиски слесарные | 100 мм, для закрепления на верстаке | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
| Ведро пластиковое 10 л | 10 литрорв, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
| Корзина для мусора | 10 литрорв, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
4 | Совок и швабра | комплект | Инструмент | 1 | шт (на 1 раб.место) | 5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | бинты, пластыри | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП-5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | 19 л (холодная/горячая вода), стаканчики 300 шт | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Диэлектрически коврик | прорезиненый размером 750х750 мм | Охрана труда | 1 | шт | 5
3. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Ж "Поиск и устранение неисправновстей" (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 10,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет: нет
Электричество: 220 В на каждое рабочее место, не меньше 3 розеток
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Учебный стенд FFDE-18 с комплектом расходных и запасных частей | Состав стенда : Силовая рамная конструкция ,металлические емкости для жидкости Моноблок: холодильная машина, фанкойл; щит управления; узел автоматики (, фреоновый контур, циркуляционный насос, металлопластиковые трубы, сантехнические изделия. Пригоден для работы в закрытых помещениях, заправлен: холодильным агентом, хладоносителем, маслом. Диапазон температур наружного воздуха в помещении от 16 до 32 С Диапазон относительной влажности в помещении от 15 до 80% Вес в заправленном состоянии 150 кг | Оборудование | 1 | шт. | 1
5 | Стол ученический | (ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | мебель | 1 | шт. | 1
6 | Стул ученический | Model - ISO Size - 54х42х77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | мебель | 1 | шт. | 1
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | бинты, пластыри | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | ОП-5 | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | 19 л (холодная/горячая вода), стаканчики 300 шт | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Диэлектрически коврик | прорезиненый размером 750х750 мм | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) Холодильная техника и системы кондиционирования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»
Адрес базовой организации: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
Главный эксперт: Рассолов Александр Александрович, +7 963 349-41-51, aleksrassolov@yandex.ru
Технический эксперт: Кузькин Родион
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 7
Количество конкурсантов (команд): 5
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: 25.03.2024-29.03.2024
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | комп (на 1 конкурсанта) | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Баллон с кислолродом | 5 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
2 | Баллон с пропаном | 5 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
3 | Баллон с азотом | 10 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
4 | Баллон с фреоном | R134a, 11,3 кг | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
5 | Припой в прутках серебряный 15% | Castolin 5283 15% или аналог | Расходные материалы | 10 | шт. (на 1 конкурсанта) | 50
6 | Припой в прутках офлюсованный 30% | Castolin EcoBraz 38230F или аналог | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
7 | Вентиль Rotalock, 1"-3/8" | FP-RV-1-038 | Расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
8 | Вентиль Rotalock, 1"-1/2" | FP-RV-1-012 | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
9 | Реле давления низкое | Реле низкого давления KP в исполнении со штуцером под отбортовку (гайку). KP1 | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
10 | Реле давления высокое | Реле высокого давления KP в исполнении со штуцером под отбортовку (гайку). KP5 | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
11 | Маслоотделитель 1/2" | FP-OS-2,0-012 | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
12 | Отделитель жидкости, 1/2" | FP-AS-2,0-012 | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
15 | Фреоновый ресивер вертик-ый, 1/2"-1" | FP-LR-2,5 | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
16 | Смотровое стекло SGN 10S | Под пайку, 3/8" | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
17 | Регулятор производительности KVC 12s | Под пайку, 1/2" | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
18 | Вентиль терморегулирующий TEN2 (-40...+10 C; без МОР; R134a) | 068Z3348 | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
19 | Клапанный узел №02 | 068-2015 | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
20 | Фильтр-осушитель DCL 053s, 3/8" под пайку | 023Z4509 | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
21 | NS4-8 Накидная гайка 1/2"/12 мм (медь) | Латунь диаметр 1/2 | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
22 | NS4-6M Накидная гайка 3/8"/10 мм (медь) | Латунь диаметр 3/8 | Расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
23 | NS4-4 Накидная гайка 1/4"/6 мм (медь) | Латунь диаметр 1/4 | Расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
24 | Сервисный клапа Шредера | Клапан с нипелем, медь, штуцер, диаметр 1/4 (уп. 10 шт.) | Расходные материалы | 4 | шт. (на 1 конкурсанта) | 20
25 | Лента самоклеящаяся ST 3х50/15, K-FLEX | 850NS020050 (рулон, 15м.) | Расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
26 | Трубка ST 13/10 (2 метра), K-Flex 13012005508 | Теплоизоляция K-Flex, черная диаметр 10 | Расходные материалы | 4 | шт. (на 1 конкурсанта) | 20
27 | Трубка ST 13/12 (2 метра), K-Flex 13010005508 | Теплоизоляция K-Flex, черная диаметр 12 | Расходные материалы | 4 | шт. (на 1 конкурсанта) | 20
28 | Трубка ST 13/35 (2 метра), K-Flex 13035005508 | Теплоизоляция K-Flex, черная диаметр 35 | Расходные материалы | 4 | шт. (на 1 конкурсанта) | 20
29 | Трубка капиллярная с гайкой и депрессором | Диаметр 1/4" с гайками | Расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
30 | Муфта переходная 3/8"х1/2" | Под пайку | Расходные материалы | 10 | шт. (на 1 конкурсанта) | 50
31 | Муфта переходная 7/8"х1/2" | Под пайку | Расходные материалы | 4 | шт. (на 1 конкурсанта) | 20
33 | Тройник 3/8" | Под пайку | Расходные материалы | 4 | шт. (на 1 конкурсанта) | 20
34 | Тройник 1/2" | Под пайку | Расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
35 | Труба медная 1/4"х 0,76 (15,24 м.) | Отожженная в бухте | Расходные материалы | 1 | бухта (на 1 конкурсанта) | 5
36 | Труба медная 3/8"х 0,81 (15,24 м.) | Отожженная в бухте | Расходные материалы | 1 | бухта (на 1 конкурсанта) | 5
37 | Труба медная 1/2"х 0,81 (15,24 м.) | Отожженная в бухте | Расходные материалы | 1 | бухта (на 1 конкурсанта) | 5
38 | Разъем плоский изолированный "Мама" | РПИм 1,5-7-0,8 | Расходные материалы | 3 | шт. (на 1 конкурсанта) | 15
39 | Наконечник кольцевой | НКИ(н) 2,5-5 | Расходные материалы | 3 | шт. (на 1 конкурсанта) | 15
40 | Наконечник штыревой | НШВИ 0,75-8 (47496), упаковка 50 шт. | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
41 | Наконечник штыревой | НШВИ 1,5-8 (47498), упаковка 50 шт. | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
42 | Держатель труб с защелкой | д.16 мм АВС-пластик серый 0616 | Расходные материалы | 15 | шт. (на 1 конкурсанта) | 75
43 | Труба ПВХ гибкая гофрированная диаметр 16 мм | 16мм цвет серый (бухта 100 м.) | Расходные материалы | 50 | м. (на 1 конкурсанта) | 250
44 | Провод ПВС | 3х1,5 белый | Расходные материалы | 50 | м. (на 1 конкурсанта) | 250
45 | Провод ПВС | 4х1,5 белый | Расходные материалы | 10 | м. (на 1 конкурсанта) | 50
46 | Провод ПВС | 3х0,75 | Расходные материалы | 50 | м. (на 1 конкурсанта) | 250
47 | Провод ПВС | 2х0,75 | Расходные материалы | 50 | м. (на 1 конкурсанта) | 250
48 | Стяжка кабельная (хомут) | 200х3,6 (уп./100шт) белая нейлон | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
49 | Изолента | Черная | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
50 | Коробка расключительная | 70х70 | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
51 | Вилка | 220 вольт | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
52 | Колодка клемная | 1,5 мм. кв. | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
53 | Термоизоляционный мат для пайки | Ткань асбестовая АТ-3 ГОСТ 6102-94, размером 1000 х 1000 мм | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
54 | Шприц Жане, для заправки масла | Шприц Жане 3-компонентный одноразовый катетерного типа, 150 мл | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
55 | Комплект крепежа (метизы) и хомутов | Крепеж сантехнический 1 1/2 - 1 шт, Крепеж сантехнический 3/4 - 4 шт, Крепеж сантехнический 1/4 - 4 шт, Крепеж сантехнический 1/2- 16 шт, Болт М8 - 30 шт, Шайба М8 - 63 шт, Шайба гровер - 3 шт, | Расходные материалы | 1 | комп. (на 1 конкурсанта) | 5
56 | Комплект изделий из полипропиленовых труб и фитингов | Ду25, согласно схеме стенда RCDE-22 | Расходные материалы | 1 | комп. (на 1 конкурсанта) | 5
57 | Комплект фанеры для стенда RCDE-22 | Согласно схеме стенда RCDE-22 | Расходные материалы | 1 | комп. (на 1 конкурсанта) | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг | Охрана труда | 1 | пара (на 1 конкурсанта) | 5
2 | Перчатки рабочие для огневых работ | Назначение:плотницкиеУтепленные:нет Размер (буквенная система маркировки):L-XL Размер (цифровая система маркировки):10.5 Материал:спилок | Охрана труда | 1 | пара (на 1 конкурсанта) | 5
3 | Защитные очки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
4 | Защитные очки затемненные для пайки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | белая, формат А4 | Расходные материалы | 5 | пачка 500 листов | 5
2 | Скотч | широкий | Расходные материалы | 1 | шт | 1
3 | Ручка шариковая | синяя, шариковая | Расходные материалы | 20 | шт | 20
4 | Степлер со скобами | степлер со скобами | Расходные материалы | 1 | шт | 1
5 | Скрепки канцелярские | металлоические | Расходные материалы | 1 | упак | 1
6 | Файлы А4 | прозрачные | Расходные материалы | 1 | упак 100 шт | 1
7 | Маркер черный | цвет черный | Расходные материалы | 2 | упак 3 шт | 3
8 | Нож канцелярский | канцелярский для бумаги | Расходные материалы | 1 | шт | 1
2. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле А Изготовление компонентов холодильной установки (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | GBC 10s Шаровый вентиль, 3/8" | 009G7021 | расходные материалы | 2 | шт | 10
2 | NRV10s Обратный клапан, 3/8" под пайку | 020-1011 | расходные материалы | 2 | шт | 10
3 | NRD Дифференциальный клапан, 1/2" под пайку | 020-1132 | расходные материалы | 1 | шт | 5
4 | BE230AS Катушка 220В/50Гц/IP67 | 018F6701 | расходные материалы | 2 | шт | 10
5 | EVR3s Соленоидный клапан, 3/8" под пайку | 032F1204 | расходные материалы | 2 | шт | 10
6 | Труба медная 3/8"х 0,81 (15,24 м.) | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 2 | шт | 10
7 | Труба медная 1/2"х 0,81 (15,24 м.) | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 2 | шт | 10
3 | Баллон с азотом | 10 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
8 | Баллон с кислородом | 5 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
9 | Баллон с пропаном | 5 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг | Охрана труда | 1 | пара (на 1 конкурсанта) | 5
2 | Перчатки рабочие для огневых работ | Назначение:плотницкиеУтепленные:нет Размер (буквенная система маркировки):L-XL Размер (цифровая система маркировки):10.5 Материал:спилок | Охрана труда | 1 | пара (на 1 конкурсанта) | 5
3 | Защитные очки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
4 | Защитные очки затемненные для пайки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Ж "Поиск и устранение неисправновстей" (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по конкурсантов)
Не предусмотрено
Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг | Охрана труда | 1 | шт | 5
3 | Защитные очки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт | 5

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап) Холодильная техника и системы кондиционирования
Личный инструмент конкурсанта
Инструмент предоставляется площадкой